附件A：現況照片

| 說明：臨近圍牆，樹枝容易斷裂打到車子。 | 說明：臨近圍牆，樹枝容易斷裂打到車子。 |
| --- | --- |
| 說明：編號1-2 | 說明：鄰近廚房除油槽，地面破損約2.7M |
| 說明：編號3-4 | 說明：地磚突出超過20CM |
| 說明：編號5-6 | 說明：水溝已變形 |
| 說明： | 說明： |
| 說明： 說明： 編號7，過於鄰近教室，且根部隆起 | 說明：板根已破壞水泥護欄 |
| 說明： 板根長度約4.2M | 說明：板根落差超過50CM |
| 說明： 板根已入侵水溝 | 說明：專家審查 |