1.2.1年度用電指標EUI值

本校總樓地板面積 8810.14平方公尺

2014 年度本校全年用電102953 度,核算學校用電 EUI 值為 12,

2013 年度本校全年用電114550 度,核算學校用電 EUI 值為 13,

2012 年度本校全年用電125532 度,核算學校用電 EUI 值為 14,

符合行政院頒訂之各級學校用電 EUI 值。