**台南市大內國小102-104用電分月量表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 102 | 103 | 104 | 差數 | 增減比率 |  |
| 1 | 14,440 | 13800 | 11600 | -2200 | -16% |  |
| 2 | 3070 | 2907 | 2517 | -390 | -13% |  |
| 3 | 11,640 | 10360 | 9160 | -1200 | -12% |  |
| 4 | 3350 | 3304 | 3201 | -103 | -3% |  |
| 5 | 16,200 | 13840 | 13600 | -240 | -2% |  |
| 6 | 4607 | 4441 | 4412 | -29 | -1% |  |
| 7 | 17,800 | 14080 | 17640 | 3560 | 25% |  |
| 8 | 2646 | 2958 | 2783 | -175 | -6% |  |
| 9 | 14,880 | 13720 | 11560 | -2160 | -16% |  |
| 10 | 4882 | 4265 | 3951 | -314 | -7% |  |
| 11 | 17,560 | 15800 | 14920 | -880 | -6% |  |
| 12 | 3475 | 3478 | 3317 | -161 | -5% |  |
| 合計 | 114550 | 102953 | 98661 | -4292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |