(附件1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自衛消防編組訓練提報表 | | | | | | | |
| 受文者 | | 臺南市政府消防局 第 救災救護大隊 分隊 | | | | | |
| 主旨 | | 提報自衛消防編組訓練計畫（如附件） | | | | | |
| 提報人 | | 管 理 權 人：敬世龍校長 　　　　　　　　　（簽章） | | | | | |
| 實施者 | | 防火管理人：吳倖瑱 　　　　　　　　　　　（簽章） | | | | | |
| 場所 | 名稱 | | 臺南市立歸仁國中 | | 電話 | | 2301873-111 |
| 地址 | | 台南市歸仁區後市里文化街二段二號 | | | | |
| 訓　練 | 日期 | | 民國101年8 月21 日、101年9月21 日 | | | | |
| 內容 | | □滅火訓練　　□通報訓練　　□避難指導訓練　　■綜合訓練  □地震防災演練 | | | | |
| 種類 | | ■白天人員之訓練　　□夜間人員之訓練　　■全體人員之訓練 | | | | |
| 參加人數 | | 2000人 | 前次訓練日期 | | 民國 101 年5 月 8 日 | |
| 派員指導 | | ■要　□不要 | 消防車支援 | | ■需要　1　輛　□不要 | |
|  | |  | | | | |
| 綜合意見（消防機關填寫） |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位別 | 場所類別  編 號 | | 場所編號 | | |
| 分隊 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 自衛消防編組訓練成果 |

場所名稱：歸仁國中

場所地址：臺南市歸仁區後市里

文化街二段二號

訓練日期：101 年 8 月 20 日、101 年 9 月 21 日

參加人數：2000人

責任區：

單位主管：

轄區分隊：

地 址：

聯絡電話：

一式2份(分隊及業者各存一份)

訓練內容：□滅火訓練□通報訓練□避難引導訓練■綜合訓練

□地震防災演練

種 別：■白天人員訓練 □夜間人員訓練 ■全體人員訓練

參加訓練人數：2000 人。 前次訓練日期：101 年5 月8 日

派員指導：■有 □無 消防車支援：■有 □無

訓練經過概要：

一、訓練項目：

1.教育訓練：防火管理人 吳倖瑱 向各編組成員施教指導。

2.滅火訓練：■滅火器操作 ■室內外消防栓操作

滅火訓練操作人員：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黃淑燕 | 郭清風 | 黃文芳 |  |  |
|  |  |  |  |  |

3.通報訓練：■緊急廣播 ■電話 □ 綜合盤

通報訓練操作人員：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 歐麗華 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

4.避難引導訓練：■指揮棒 ■手勢 ■喊話器 ■避難指導

避難引導訓練操作人員：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 褚浩鋒 | 陳招宏 | 林武成 | 黃耀南 | 粘淑鈴 |
| 許謦麟 | 王源雄 | 許良政 |  |  |

5.其他訓練：安全防護班操作人員：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李惠卿 | 鄭麗珍 | 廖慧喬 | 彭健華 | 邱翊瑄 |
| 張瑞珍 | 黃靜玫 | 黃國興 |  |  |

6.其他訓練：救護班

操作人員：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陳偉昌 | 蕭惠文 | 王秀雲 | 陳紋萍 |  |
|  |  |  |  |  |

二、檢討與結論：

1. 輔導主任：我覺得在演練的對白方面，可以更加真實，而且

應該提早讓我們了解演練的流程，讓我們可以及早準備，以

及提出相關的需求，讓演練的流程更加順暢。

2. 教務主任：引導人員動作需再熟練，學校規模大建議日後將

導師也納入引導人員訓練。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ˍ歸仁國中ˍ自衛消防編組訓練簽到表 | | | | | |
| 時間：101 年 9 月21 日 8 時 地點：歸仁國中會議室 | | | | | |
| 自衛消防隊長： 簽章 | | | 防火管理人： 簽章 | | |
| 通報班 | 班長：吳倖瑱 | | | | |
| 吳倖瑱 | 歐麗華 |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| 滅火班 | 班長：黃淑燕 | | | | |
| 黃淑燕 | 郭清風 | 黃文芳 | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| 避難引導班 | 班長：褚浩鋒 | | | | |
| 褚浩鋒 | 陳招宏 | 林武成 | | 黃耀南 | 粘淑鈴 |
|  |  |  | |  |  |
| 許謦麟 | 王源雄 | 許良政 | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| 安全防護班 | 班長：蔡昭明 | | | | |
| 李惠卿 | 鄭麗珍 | 廖慧喬 | | 彭健華 | 邱翊瑄 |
|  |  |  | |  |  |
| 張瑞珍 | 黃靜玫 | 黃國興 | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| 救護班 | 班長：陳偉昌 | | | | |
| 陳偉昌 | 蕭惠文 | 王秀雲 | | 陳紋萍 |  |
|  |  |  | |  |  |
| C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\倖瑱-總務處\防災\消防\101.8消防照片\DSC01276.JPG | | | | | |
| 內容說明：滅火班成果照片 | | | | | |
| C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\倖瑱-總務處\防災\消防\101.8消防照片\DSC01282.JPG | | | | | |
| 內容說明：滅火班成果照片 | | | | | |

|  |
| --- |
| DSC01459.JPG |
| 內容說明：通報班成果照片 |
| DSC01460.JPG |
| 內容說明：通報班成果照片 |

|  |
| --- |
| C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\倖瑱-總務處\防災\防震\防震照片\DSC01389.JPG |
| 內容說明：避難引導班成果照片 |
| C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\倖瑱-總務處\防災\防震\防震照片\114_1409防震\IMG_0635.JPG |
| 內容說明：避難引導班成果照片 |

|  |
| --- |
| C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\倖瑱-總務處\防災\防震\防震照片\114_1409防震\IMG_0632.JPG |
| 內容說明: 安全防護班成果照片 |
| C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\倖瑱-總務處\防災\防震\防震照片\DSC01397.JPG |
| 內容說明；安全防護班成果照片 |

|  |
| --- |
| IMG_0692.JPG |
| 內容說明：救護班成果照片 |
| IMG_0689.JPG |
| 內容說明：救護班成果照片 |

附件二

日常火源自行檢查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施人員 | |  | | | 負責區域 | | 歸仁國中 | | | | 檢查月份 |  | |
| 日期 | 週 | | 實施項目 | | | | | | | | | | |
| 用火設備  使用情形 | 電器設備  配線 | | 煙蒂處理 | | 下班時  火源管理 | 其它  (可燃物管理等) | | | | 附記 |
| １ |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ２ |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ３ |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ４ |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ５ |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ６ |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ７ |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ８ |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ９ |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 10 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 11 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 12 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 13 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 14 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 15 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 16 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 17 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 18 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 19 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 20 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 21 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 22 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 23 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 24 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 25 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 26 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 27 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 28 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 29 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 30 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 31 |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |

備 考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.應於每日下班時進行(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

附件三-1

防火避難設施自行檢查紀錄表(大規模場所適用)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施  人員 | |  | | | 負責區域 | 歸仁國中 | | | 檢查月份 |  | | |
| 日期 | 週 | 實施項目 | | | | | | | | | | |
| 安全門(防火門)之自動關閉器動作正常 | 防火鐵捲門下之空間無障礙物 | 樓梯不得以易燃材料裝修 | | 安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品 | 安全門無障礙物並保持關閉 | 安全門常關不上鎖 | 樓梯間  未堆積  雜物 | 避難通  道有確  保必要  之寬度 | 避難逃生  路線圖依  規定設在  明顯處 | 其他 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| １ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | | | | | 管理權人處置情形暨簽章 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |

備 考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

附件四

**消防安全設備自行檢查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施人員 | |  | | | 負責區域 | | 歸仁國中 | | |
| 設備內容 | 實施內容 | | | | | 檢查結果 | | | 日期 |
| 滅火器 | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所。  2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。  3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。  4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。  5.無其他影響滅火器使用之情形（如放置雜物）。 | | | | |  | | |  |
| 室內消防栓 | 1.消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。  2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。  3.紅色幫浦表示燈保持明亮。  4.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 | | | | |  | | |  |
| 撒水設備 | 1.無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。  2.撒水頭無變形及漏水之情形。  3.送水口無變形及妨礙操作之情形。  4.制水閥保持開啟，附近並有「制水閥」字樣之標識。  5.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 | | | | |  | | |  |
| 火警自動警報設備 | 1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。  2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 | | | | |  | | |  |
| 火警發信機 | 1.按鈕前之保護板，無破損、變形及損壞等影響使用之情形。  2.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 | | | | |  | | |  |
| 緊急廣播設備 | 實際進行廣播播放測試，確保設備能正常播放。 | | | | |  | | |  |
| 避難器具 | 1.避難器具之標識，無脫落、污損等影響辨識之情形。  2.避難器具及其零件，無明顯變形、脫無等影響使用之情形。  3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。  4.下降空間暢通無妨礙下降之情形（如設置遮雨棚）。 | | | | |  | | |  |
| 標示設備 | 1.無內部裝修，致影響辨識之情形。  2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。  3.燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。 | | | | |  | | |  |
| 狀況回報 |  | | | | | | | | |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | 管理權人處置情形暨簽章 | | | | | |
|  | | |  |  | | | |  | |
|  |  | |

備 考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.每月應檢查乙次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。