(附件1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自衛消防編組訓練提報表 | | | | | | | |
| 受文者 | | 臺南市政府消防局第五救災救護大隊保西分隊 | | | | | |
| 主旨 | | 提報自衛消防編組訓練計畫（如附件） | | | | | |
| 提報人 | | 管 理 權 人：敬世龍校長 　　　　　　　　　（簽章） | | | | | |
| 實施者 | | 防火管理人：吳倖瑱 　　　　　　　　　　　（簽章） | | | | | |
| 場所 | 名稱 | | 臺南市立歸仁國中 | | 電話 | | 2301873-111 |
| 地址 | | 台南市歸仁區後市里文化街二段二號 | | | | |
| 訓　練 | 日期 | | 民國103年9月19 日(時間08:00~12:00) | | | | |
| 內容 | | □滅火訓練　　□通報訓練　　□避難指導訓練　　■綜合訓練  □地震防災演練 | | | | |
| 種類 | | ■白天人員之訓練　　□夜間人員之訓練　　■全體人員之訓練 | | | | |
| 參加人數 | | 2000人 | 前次訓練日期 | | 民國 103 年3 月 25 日 | |
| 派員指導 | | □要　■不要 | 消防車支援 | | □需要　1　輛　■不要 | |
|  | |  | | | | |
| 綜合意見（消防機關填寫） | 提報方式  □電話通知(日期: 年 月 日)  □親自送達(日期: 年 月 日)  □郵寄方式(日期: 年 月 日，以郵戳為憑)  □其他: | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位別 | 場所類別  編 號 | | 場所編號 | | |
| 分隊 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 自衛消防編組訓練成果 |

場所名稱：歸仁國中

場所地址：臺南市歸仁區後市里

文化街二段二號

訓練日期：103年9月19日

訓練時間：08:00~12:00

參加人數：2000人

責任區：

單位主管：

轄區分隊：

地 址：

聯絡電話：

一式2份(分隊及業者各存一份)

訓練內容：□滅火訓練□通報訓練□避難引導訓練■綜合訓練

□地震防災演練

種 別：■白天人員訓練 □夜間人員訓練 ■全體人員訓練

參加訓練人數：2000 人。 前次訓練日期：103年3 月25 日

派員指導：□有 ■無 消防車支援：□有 ■無

訓練經過概要：

一、訓練項目：

1.教育訓練：防火管理人 (簽名蓋章)向各編組成員施教指導。

2. 通報訓練：■向消防機關報案並確認已報案■緊急廣播

■聯絡有關人員□ 受信總機

通報訓練操作人員：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 歐麗華 |  |  |  |  |

3. 滅火訓練：■滅火器操作 ■室內(外)消防栓操作□ 其他

滅火訓練操作人員：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 許碧玲 | 唐玉芳 | 黃文芳 |  |  |
|  |  |  |  |  |

4.避難引導訓練：□ 各居室、避難出口之萬用鑰匙□ 手提擴音機

□ 繩索□ 手電筒■指揮棒■避難引導□ 操作避難器具

避難引導訓練操作人員：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陳美玲 | 楊適謙 | 林武成 | 黃耀南 | 薛嘉育 |
| 許謦麟 | 蘇俊臺 | 許良政 |  |  |

5. 安全防護訓練： □ 啟動起火處排煙設備

□電(扶)梯之停止措施□ 關閉防火門(防火鐵捲門)

■緊急電源確保□ 用火用電設施之停止使用

安全防護訓練操作人員：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李惠卿 | 鄭麗珍 | 黃月香 | 卓輝泰 | 邱翊瑄 |
| 黃靜玫 | 黃國興 |  |  |  |

6.救護訓練：□ 傷患救援□傷患搬運■傷患處理

■緊急救護所之設置

救護訓練操作人員：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陳偉昌 | 護理師 | 廖慧喬 |  |  |

二、檢討與結論：

1.學務主任：加強集合速度。

2. 總務主任：預演後，熟習應變程序應可改善。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ˍ歸仁國中ˍ自衛消防編組訓練簽到表 | | | | | | |
| 時間：103 年9 月19 日 8 時 地點：歸仁國中會議室 | | | | | | |
| 自衛消防隊長： 簽章 | | | 防火管理人： 簽章 | | | |
| 通報班 | 班長：吳倖瑱 | | | | | |
| 吳倖瑱 | 歐麗華 |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
| 滅火班 | 班長：許碧玲 | | | | | |
| 許碧玲 | 唐玉芳 | 黃文芳 | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
| 避難引導班 | 班長：陳美玲 | | | | | |
| 陳美玲 | 楊適謙 | 林武成 | | 黃耀南 | 薛嘉育 | |
|  |  |  | |  |  | |
| 許謦麟 | 蘇俊臺 | 許良政 | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
| 安全防護班 | 班長：卓輝泰 | | | | | |
| 卓輝泰 | 鄭麗珍 | 楊凌宜 | | 李惠卿 | 邱翊瑄 | |
|  |  |  | |  |  | |
| 黃靜玫 | 黃國興 |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
| 救護班 | 班長：陳偉昌 | | | | | |
| 陳偉昌 | 護理師 | 廖慧喬 | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
| DSC00555.JPG  2014 09 19 | | | | | | |
| 內容說明：滅火班成果照片 | | | | | | |
| DSC00556.JPG  2014 09 19 | | | | | | |
| 內容說明：滅火班成果照片 | | | | | | |
| DSC00557.JPG  2014 09 19 | | | | | | |
| 內容說明：通報班成果照片 | | | | | | |
| DSC00558.JPG  2014 09 19 | | | | | | |
| 內容說明：通報班成果照片 | | | | | | |
| DSC00552.JPG  2014 09 19 | | | | | | |
| 內容說明：避難引導班成果照片 | | | | | | |
| DSC00551.JPG  2014 09 19 | | | | | | |
| 內容說明：避難引導班成果照片 | | | | | | |
| DSC00553.JPG  2014 09 19 | | | | | | |
| 內容說明: 安全防護班成果照片 | | | | | | |
| DSC00554.JPG  2014 09 19 | | | | | | |
| 內容說明: 安全防護班成果照片 | | | | | | |
| DSC00559.JPG  2014 09 19 | | | | | | |
| 內容說明：救護班成果照片 | | | | | | |
| DSC00560.JPG  2014 09 19 | | | | | | |
| 內容說明：救護班成果照片 | | | | | | |
| DSC03168.JPG  2014 09 19 | | | | | | |
| 內容說明：集結點名照片 | | | | | | |
| DSC03167.JPG  2014 09 19 | | | | | | |
| 內容說明：集結點名照片 | | | | | | |
| DSC03152.JPG  2014 09 19 | | | | | | |
| 內容說明：防震訓練 | | | | | | |
| DSC03150.JPG  2014 09 19 | | | | | | |
| 內容說明：防震訓練 | | | | | | |

附件三-1

防火避難設施自行檢查紀錄表(大規模場所適用)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施  人員 | |  | | | 負責區域 | 歸仁國中 | | | 檢查月份 | 103.3 | | |
| 日期 | 週 | 實施項目 | | | | | | | | | | |
| 安全門(防火門)之自動關閉器動作正常 | 防火鐵捲門下之空間無障礙物 | 樓梯不得以易燃材料裝修 | | 安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品 | 安全門無障礙物並保持關閉 | 安全門常關不上鎖 | 樓梯間  未堆積  雜物 | 避難通  道有確  保必要  之寬度 | 避難逃生  路線圖依  規定設在  明顯處 | 其他 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| １ | 六 | 本校無防火門 | 本校無防火鐵捲門 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | | | | | 管理權人處置情形暨簽章 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |

備 考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

附件二

日常火源自行檢查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施人員 | |  | | | 負責區域 | | 歸仁國中 | | | | 檢查月份 | 103.3 | |
| 日期 | 週 | | 實施項目 | | | | | | | | | | |
| 用火設備  使用情形 | 電器設備  配線 | | 煙蒂處理 | | 下班時  火源管理 | 其它  (可燃物管理等) | | | | 附記 |
| １ | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ２ | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ３ | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ４ | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ５ | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ６ | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ７ | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ８ | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ９ | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 10 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 11 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 12 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 13 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 14 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 15 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 16 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 17 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 18 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 19 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 20 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 21 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 22 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 23 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 24 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 25 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 26 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 27 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 28 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 29 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 30 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 31 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |

備 考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.應於每日下班時進行(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

附件二

日常火源自行檢查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施人員 | |  | | | 負責區域 | | 歸仁國中 | | | | 檢查月份 | 103.4 | |
| 日期 | 週 | | 實施項目 | | | | | | | | | | |
| 用火設備  使用情形 | 電器設備  配線 | | 煙蒂處理 | | 下班時  火源管理 | 其它  (可燃物管理等) | | | | 附記 |
| １ | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ２ | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ３ | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ４ | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ５ | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ６ | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ７ | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ８ | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ９ | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 10 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 11 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 12 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 13 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 14 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 15 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 16 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 17 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 18 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 19 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 20 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 21 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 22 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 23 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 24 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 25 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 26 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 27 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 28 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 29 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 30 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |

備 考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.應於每日下班時進行(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

附件三-1

防火避難設施自行檢查紀錄表(大規模場所適用)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施  人員 | |  | | | 負責區域 | 歸仁國中 | | | 檢查月份 | 103.4 | | |
| 日期 | 週 | 實施項目 | | | | | | | | | | |
| 安全門(防火門)之自動關閉器動作正常 | 防火鐵捲門下之空間無障礙物 | 樓梯不得以易燃材料裝修 | | 安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品 | 安全門無障礙物並保持關閉 | 安全門常關不上鎖 | 樓梯間  未堆積  雜物 | 避難通  道有確  保必要  之寬度 | 避難逃生  路線圖依  規定設在  明顯處 | 其他 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| １ | 二 | 本校無防火門 | 本校無防火鐵捲門 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | | | | | 管理權人處置情形暨簽章 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |

備 考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

附件二

日常火源自行檢查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施人員 | |  | | | 負責區域 | | 歸仁國中 | | | | 檢查月份 | 103.5 | |
| 日期 | 週 | | 實施項目 | | | | | | | | | | |
| 用火設備  使用情形 | 電器設備  配線 | | 煙蒂處理 | | 下班時  火源管理 | 其它  (可燃物管理等) | | | | 附記 |
| １ | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ２ | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ３ | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ４ | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ５ | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ６ | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ７ | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ８ | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ９ | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 10 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 11 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 12 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 13 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 14 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 15 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 16 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 17 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 18 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 19 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 20 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 21 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 22 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 23 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 24 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 25 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 26 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 27 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 28 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 29 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 30 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 31 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |

備 考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.應於每日下班時進行(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

附件三-1

防火避難設施自行檢查紀錄表(大規模場所適用)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施  人員 | |  | | | 負責區域 | 歸仁國中 | | | 檢查月份 | 103.5 | | |
| 日期 | 週 | 實施項目 | | | | | | | | | | |
| 安全門(防火門)之自動關閉器動作正常 | 防火鐵捲門下之空間無障礙物 | 樓梯不得以易燃材料裝修 | | 安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品 | 安全門無障礙物並保持關閉 | 安全門常關不上鎖 | 樓梯間  未堆積  雜物 | 避難通  道有確  保必要  之寬度 | 避難逃生  路線圖依  規定設在  明顯處 | 其他 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| １ | 四 | 本校無防火門 | 本校無防火鐵捲門 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | | | | | 管理權人處置情形暨簽章 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |

備 考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

附件三-1

防火避難設施自行檢查紀錄表(大規模場所適用)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施  人員 | |  | | | 負責區域 | 歸仁國中 | | | 檢查月份 | 103.6 | | |
| 日期 | 週 | 實施項目 | | | | | | | | | | |
| 安全門(防火門)之自動關閉器動作正常 | 防火鐵捲門下之空間無障礙物 | 樓梯不得以易燃材料裝修 | | 安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品 | 安全門無障礙物並保持關閉 | 安全門常關不上鎖 | 樓梯間  未堆積  雜物 | 避難通  道有確  保必要  之寬度 | 避難逃生  路線圖依  規定設在  明顯處 | 其他 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| １ | 日 | 本校無防火門 | 本校無防火鐵捲門 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | | | | | 管理權人處置情形暨簽章 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |

備 考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

附件二

日常火源自行檢查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施人員 | |  | | | 負責區域 | | 歸仁國中 | | | | 檢查月份 | 103.6 | |
| 日期 | 週 | | 實施項目 | | | | | | | | | | |
| 用火設備  使用情形 | 電器設備  配線 | | 煙蒂處理 | | 下班時  火源管理 | 其它  (可燃物管理等) | | | | 附記 |
| １ | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ２ | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ３ | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ４ | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ５ | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ６ | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ７ | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ８ | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ９ | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 10 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 11 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 12 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 13 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 14 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 15 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 16 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 17 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 18 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 19 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 20 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 21 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 22 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 23 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 24 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 25 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 26 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 27 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 28 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 29 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 30 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |

備 考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.應於每日下班時進行(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

附件三-1

防火避難設施自行檢查紀錄表(大規模場所適用)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施  人員 | |  | | | 負責區域 | 歸仁國中 | | | 檢查月份 | 103.7 | | |
| 日期 | 週 | 實施項目 | | | | | | | | | | |
| 安全門(防火門)之自動關閉器動作正常 | 防火鐵捲門下之空間無障礙物 | 樓梯不得以易燃材料裝修 | | 安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品 | 安全門無障礙物並保持關閉 | 安全門常關不上鎖 | 樓梯間  未堆積  雜物 | 避難通  道有確  保必要  之寬度 | 避難逃生  路線圖依  規定設在  明顯處 | 其他 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| １ | 二 | 本校無防火門 | 本校無防火鐵捲門 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | | | | | 管理權人處置情形暨簽章 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |

備 考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

附件二

日常火源自行檢查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施人員 | |  | | | 負責區域 | | 歸仁國中 | | | | 檢查月份 | 103.7 | |
| 日期 | 週 | | 實施項目 | | | | | | | | | | |
| 用火設備  使用情形 | 電器設備  配線 | | 煙蒂處理 | | 下班時  火源管理 | 其它  (可燃物管理等) | | | | 附記 |
| １ | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ２ | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ３ | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ４ | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ５ | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ６ | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ７ | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ８ | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ９ | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 10 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 11 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 12 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 13 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 14 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 15 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 16 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 17 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 18 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 19 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 20 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 21 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 22 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 23 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 24 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 25 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 26 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 27 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 28 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 29 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 30 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 31 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |

備 考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.應於每日下班時進行(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

附件三-1

防火避難設施自行檢查紀錄表(大規模場所適用)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施  人員 | |  | | | 負責區域 | 歸仁國中 | | | 檢查月份 | 103.8 | | |
| 日期 | 週 | 實施項目 | | | | | | | | | | |
| 安全門(防火門)之自動關閉器動作正常 | 防火鐵捲門下之空間無障礙物 | 樓梯不得以易燃材料裝修 | | 安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品 | 安全門無障礙物並保持關閉 | 安全門常關不上鎖 | 樓梯間  未堆積  雜物 | 避難通  道有確  保必要  之寬度 | 避難逃生  路線圖依  規定設在  明顯處 | 其他 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| １ | 五 | 本校無防火門 | 本校無防火鐵捲門 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 一 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 二 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 三 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 四 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 五 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 六 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | | | | | 管理權人處置情形暨簽章 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |

備 考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.每日應至少檢查一次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

附件二

日常火源自行檢查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施人員 | |  | | | 負責區域 | | 歸仁國中 | | | | 檢查月份 | 103.8 | |
| 日期 | 週 | | 實施項目 | | | | | | | | | | |
| 用火設備  使用情形 | 電器設備  配線 | | 煙蒂處理 | | 下班時  火源管理 | 其它  (可燃物管理等) | | | | 附記 |
| １ | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ２ | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ３ | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ４ | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ５ | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ６ | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ７ | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ８ | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| ９ | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 10 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 11 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 12 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 13 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 14 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 15 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 16 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 17 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 18 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 19 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 20 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 21 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 22 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 23 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 24 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 25 | 一 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 26 | 二 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 27 | 三 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 28 | 四 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 29 | 五 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 30 | 六 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 31 | 日 | |  |  | |  | |  |  |  | | |  |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |

備 考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.應於每日下班時進行(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

**消防安全設備自行檢查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施人員 | |  | | | 負責區域 | | | 歸仁國中 | | |
| 檢查日期 | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 設備內容 | 實施內容 | | | | 檢查結果 | 檢查結果 | 檢查結果 | 檢查結果 | 檢查結果 | 檢查結果 |
| 滅火器 | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所。  2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。  3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。  4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。  5.無其他影響滅火器使用之情形（如放置雜物）。 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 室內消防栓 | 1.消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。  2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。  3.紅色幫浦表示燈保持明亮。  4.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 撒水設備 | 1.無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。  2.撒水頭無變形及漏水之情形。  3.送水口無變形及妨礙操作之情形。  4.制水閥保持開啟，附近並有「制水閥」字樣之標識。  5.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 火警自動  警報設備 | 1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。  2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 火警  發信機 | 1.按鈕前之保護板，無破損、變形及損壞等影響使用之情形。  2.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 緊急廣播  設備 | 實際進行廣播播放測試，確保設備能正常播放。 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 避難器具 | 1.避難器具之標識，無脫落、污損等影響辨識之情形。  2.避難器具及其零件，無明顯變形、脫無等影響使用之情形。  3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。  4.下降空間暢通無妨礙下降之情形（如設置遮雨棚）。 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 標示設備 | 1.無內部裝修，致影響辨識之情形。  2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。  3.燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 狀況回報 |  | | | | | | | | | |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | 管理權人處置情形暨簽章 | | | | | | |
|  | | |  |  | | | |  | | |
|  |  | | |

備 考：

1.如有異常現象，應立即報告防火管理人。

2.每月應檢查乙次(發現問題應立即反應處理)。

符號說明：“Ｏ”->符合規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。