臺南市政府教育局暨所屬機關學校

112年度機關安全維護檢查表
受檢 / 單位
檢查 / 人員		檢查 / 日期	年 月 日
檢查項目及重點		檢查結果		改善及處理情形
壹、關鍵基礎建設(請於□打勾)
一、是否有重要設施/關鍵基礎設施(如鐵路運輸系統、災害緊急應變中心暨救護設備、供水等設施，請依附件「國家關鍵基礎設施領域分類」檢視)?		□是。 / 重要設施／關鍵基礎設施為： / □否。 / 實際情形：_______________。
二、前揭關鍵基礎設施運作是否正常，是否有遭破壞之情事?		□是。 □否。 / 實際情形：_______________。
貳、門禁管制及內部安全措施(請於□打勾)
一、各出入口是否設置保全感應設施，其運作是否正常?		□是。 □否。 / 實際情形：_______________。
二、辦公處所周邊及出入口等重要處所是否設置監視錄影設備?		□是。 □否。 / 實際情形：_______________。
三、監視器角度及位置是否適當?使用及功能是否正常?		□是。 □否。 / 實際情形：_______________。
四、有無存放危險、違禁或易爆、易燃物品?		□是。 □否。 / 實際情形：_______________。
五、空調冷氣設備有無定期進行維修檢查之計畫?		□是。 □否。 / 實際情形：_______________。
六、飲水設備有無定期檢查或更換濾心?		□是。 □否。 / 實際情形：_______________。
七、有無設置逃生出入口及相關逃生設備?		□是。 □否。 / 實際情形：_______________。
八、辦公處所無使用未經核准之高耗電量電器(如微波爐、電磁爐、電鍋、烤箱、電冰箱等)?		□是。 □否。 / 實際情形：_______________。
九、除電冰箱外，電腦、印表機電源等其他電器用品電源是否於下班期間均關閉?		□是。 □否。 / 實際情形：_______________。
十、下班期間，辦公室門、窗及防火門是否確實上鎖?		□是。 □否。 / 實際情形：_______________。
十一、檔案室、電腦機房或發電機房等有無專人管理?		□是。 □否。 / 實際情形：_______________。
十二、相關電子設備(如太陽能光電電器 / 設備)功能是否正常?		□是。 □否。 / 實際情形：_______________。
參、消防及逃生設施安全檢查(請於□打勾)
滅火器 / 有無超過使用年限? / 藥劑有無定期更換並作成紀錄? / 壓力錶內指針是否處於壓力正常區間（綠色）? / 外觀是否正常，無鏽蝕、遭破壞? / 是否掛置於明顯位置，以供民眾取用便利?		□是。 □否。 / □是。 □否。 / □是。 □否。 / □是。 □否。 / □是。 □否。 / 實際情形：_______________。
二、逃生安全門有無設置牌示或警示燈?		□是。 □否。 / 實際情形： / _______________。
三、供停電用之緊急照明設備是否正常啟用?		□是。 □否。 / 實際情形： / _______________。
四、走廊通道及逃生梯是否堆積雜物或易燃物品?		□是。 □否。 / 實際情形: / _________________。
五、各項消防器材是否均放至於明顯適當之處所供使用?		□是。 □否。 / 實際情形： / _______________。
六、電線是否因過於老舊而有導致電量不堪負荷造成電線走火之可能?		□是。 □否。 / 實際情形： / _______________。
七、消防設備情形是否正常?		□是。 □否。 / 實際情形: / _______________。
八、電梯有無依照相關規定定期檢修?		□是。 □否。 / 實際情形: / _______________。
本次檢查發現缺失共計 項。 / 已改進缺失（含上次檢查缺失）共計 項。 / 附註：填「是」者，得免填「改善或策進作為」，亦可針對機關(學校)安全設施提出策進作為；填「否」者，請填列實際情形及「改善或策進情形」；另檢查重點如與機關(單位)實際狀況不符者，免填「是」、「否」，並請於檢查結果之「實際情形」詳述。

臺南市政府教育局暨所屬機關學校
112年度公務機密暨機關安全維護之預防作為表
項目	預防作為之照片
辦公處所周邊及出入口等重要處所設置監視錄影設備
設置逃生出入口及相關逃生設備