臺南市政府及所屬機關學校

推動節約能源實施計畫

壹、	前言	3

目錄

貳、	實施依據	3

參、	實施目的	3

肆、	建立分層管理制度	3

一、本府成立節能減碳推動委員會	3

二、各級機關學校設節能減碳工作小組	3

三、召開會議時程	4

四、責任分區管理	4

伍、	業務分工	4

一、主辦、幕僚作業及平時成效報告	4

二、各一級機關執行成效評鑑及輔導考核	4

三、各二級機關執行成效評鑑及輔導考核	4

陸、	節能目標	5

一、總體節約能源目標：	5

二、個別執行機關學校目標：	5

柒、實施事項	6

一、建立管理檢核制度	6

（一）	市政中心節能管理制度	6

（二）	各級機關學校節能管理制度	6

二、採行節能減碳措施	6

三、紀錄及查核	7

四、自我評量及檢討改善	7

捌、輔導考核機制	7

一、輔導考核小組任務	7

二、輔導考核小組編制	7

(一)一級輔導考核小組	7

(二)二級輔導考核小組	7

(三)抽查及覆核	8

玖、評比組別及考核評比辦法	8

一、評比組別	8

二、考核評比辦法	9

（一）	平時考核：	9

（二）	年度評比：	9

拾、獎懲機制	10

拾壹、本計畫於奉核定後實施，並視需要得不定期檢討修正	10

附件1  節約能源實施計畫分層管理制度	11

附件2  臺南市政府節能減碳推動委員會架構	12

附件3  臺南市政府各級機關學校節能減碳工作小組架構	13

附件4  各機關學校用電基準值及節電目標量	14

附件5  政府機關及各級學校之每人每日用水量(LPCD)參考值	20

附件6  節約能源相關作法	23

附件7  評比單位及分組	28

附件8  評比指標之定義	34

- 臺南市政府及所屬機關學校推動節約能源實施計畫

中華民國106年3月24日府秘總字第1060259851號函頒

- 前言

本府自97年起配合行政院政策推動「政府機關及學校全面節能減碳措施」及100年「政府機關及學校四省專案計畫」。本府及所屬機關學校至104年止共節電12.1%、節水38.0%，已達成較96年用電量節約10%、用水量節約12%之目標。

全球氣候變遷及暖化問題已成世界各國迫切關注的議題，節能工作亦蔚為國際風潮。因本府所訂「臺南市政府加強推動所屬機關學校節能減碳措施實施計畫」執行期程已屆，為持續督導所屬機關學校節能減碳，配合經濟部自105年起推動「政府機關及學校節約能源行動計畫」，爰訂本計畫，期盼透過本府政策之推行，成為民間表率，繼而引導全民於日常生活中落實節約能源，共同為世界盡一份心力。

- 實施依據

  - 依行政院105年11月28日院臺經字第1050041404號函核定「政府機關及學校節約能源行動計畫」辦理。

  - 依經濟部105年2月核定「節約用水常態化行動方案」辦理。

- 實施目的

臺南市政府（以下簡稱本府），為推動所屬機關學校節能減碳措施之執行成效，以達成節約能源行動計畫政策，特訂定本實施計畫。

- 建立分層管理制度(如附件1)

- 本府成立節能減碳推動委員會（以下簡稱本委員會，如附件2）

置召集人1人，由副市長兼任；置副召集人1人，由副祕書長兼任；置執行秘書1人，由秘書處處長兼任。另聘請3位專家學者為顧問，並置委員若干人，由各一級機關（單位）副首長兼任之，負責策劃及督導推動本府各級機關學校節能措施。

- 各級機關學校設節能減碳工作小組（以下簡稱工作小組，如附件3）

置召集人1人，由各級機關學校首長或副首長兼任；置副召集人1人，由召集人指派；置執行秘書1人，由物業管理單位主管(秘書室主任或總務主任)兼任，並由其他單位主管或老師若干人組成，另可聘請專家學者擔任顧問，負責節能目標與節能計畫之執行與成效檢討，訂定執行計畫、傳達及執行委員會議之決議事項，並編列預算執行。

- 召開會議時程

本委員會及工作小組每半年定期召開或視實際需要不定期召開會議。

- 責任分區管理

各單位使用空調與照明場所應劃分責任區域，並建立節能措施責任區域負責人名單，統籌各該區域之空調溫度調控、照明、事務機器開關、查核空調系統之維護保養情形、巡視督導及落實各種節能措施之執行；節約用水及用油由物業管理單位（秘書室或總務組）專人定期巡視檢查有無漏水，並紀錄管控用油情形。

- 業務分工

  - 主辦、幕僚作業及平時成效報告

由本府秘書處主政；並定期於委員會議上提報各級機關學校用電、用水及用油情形。

  - 各一級機關執行成效評鑑及輔導考核

各一級機關執行成效評鑑及輔導考核事項，由本府秘書處主政，負督導改善之責；有關節能減碳技術面，則由本府經濟發展局及環境保護局協助。

  - 各二級機關執行成效評鑑及輔導考核

由各一級機關秘書室主政，負督導改善之責，分工如下

    - 各區公所、各戶政事務所由本府民政局主政成效評鑑及輔導考核。

    - 各級學校由本府教育處主政成效評鑑及輔導考核。

    - 其餘各二級機關，均由其上級機關主政成效評鑑及輔導考核。

- 節能目標

依經濟部所定「政府機關及學校節約能源行動計畫」，本府及所屬機關學校目標如下：

  - 總體節約能源目標：

以104年為基期，於108年用電累積節約率達2%、用水累積節約率達4%為目標，用油以較104年不成長為目標。

  - 個別執行機關學校目標：

    - 年度節電目標：

      - 執行機關學校之104年EUI高於同類型機關學校之EUI基準（以下簡稱公告基準）者，以104年為基期，並以108年降到公告基準為節電目標，其所需減少之用電量為該執行機關學校之「節電目標量」；104年EUI未高於公告基準者，以較104年EUI不成長為節電目標。

      - 105年：所有執行機關學校EUI以較104年EUI不成長為目標。

      - 106年至108年：105年EUI高於公告基準者，應以104年為基期，逐年達成「節電目標量」(如106年達成1/3節電量、107年達成2/3節電量…逐年累進)；105年EUI未高於公告基準者，以較104年EUI不成長為目標。

      - 各分組總節電目標及各別節電目標、EUI基準值詳本計畫附件4，於計畫期間因建築物增加或機關學校整併等原因，得隨時調整節電目標。

    - 年度節水目標：

以104年為基期，每年用水量負成長1%以上為原則，至108年累積節約率達4%；並達到經濟部所訂定政府機關及各級學校之單位人均用水量基準值(詳如本計畫附件5)以下。

    - 各單位用油以較104年不成長為目標，並逐年檢討年度節約用油情形，若年度用油較104年成長者，排除考評獲獎；執行單位為警勤、消防及醫療救護等單位，免納入考評範圍。

- 柒、實施事項

- 建立管理檢核制度

- 市政中心節能管理制度

本府雙市政中心由秘書處成立節能減碳推動小組，由副市長擔任召集人，並指派人員擔任能源管理人，每年擬定節約能源目標與工作計畫，並編列預算執行。另針對永華及民治市政中心各大樓分設副處（局）長級以上之管理人員，負責該棟用水、用電之節約管理措施。（市政中心各大樓：永華市政大樓、民治行政大樓、民治南瀛大樓、民治世紀大樓）

- 各級機關學校節能管理制度

各級機關學校指定專人為能源管理人員並作為窗口，定期自行檢視用電、用水及用油情形，如有異常成長之情事，應儘速查明原因並改善。並於每月執行副首長或主管巡檢，檢視是否有浪費行為。

- 採行節能減碳措施

- 落實本計畫附件6之節約能源建議作法，積極強化節能管理、智慧化資訊機房、提升設備效能、落實節能措施及擴大教育宣導等節約能源作為。

- 逐年將鐵磁式安定器螢光燈具汰換成節能燈具，並於本計畫結束前全數完成汰換。

- 參考本計畫附件6有關智慧化資訊機房建議作法，即有資訊機房，評估整併營運之可行性，執行機房設施設置、翻修及加裝獨立電表；106年起新建資訊機房之全部用電(包含電力設施、冷氣空調、照明、門禁、電腦主機、網路及環境控制系統)須以獨立電表記錄。

- 紀錄及查核

- 執行單位應定期抄錄各水電表用量及量測各責任區域空調溫度，並進行必要之改善。

- 執行單位應定期記錄管控公務車輛之用油量。

- 執行單位應定期進行設備系統維護檢查。

- 自我評量及檢討改善

- 各執行單位之用電、用水、用油量應與前一年度同期作比較，無特殊理由，用電、用水應達年度目標，用油則是不成長。

- 各執行單位應定期檢討內部各單位責任區域及整體節約用電、用水、用油之目標達成情形。

- 各執行單位應定期檢討購置及汰換設備、器具或車輛、節約用電、用水及用油措施等之執行成效，並追蹤、分析差異原因及擬定改善對策。

- 捌、輔導考核機制

- 一、輔導考核小組任務

- 由本府及各一級機關單位成立輔導考核小組，針對平時節能成效不佳之所屬機關學校，不定期進行現地考評，對受評單位進行評分及提出節能缺失，機關學校需依評分結果及缺失情形向上級機關輔導考核小組提出改善報告，並副知本府秘書處備查。

- 二、輔導考核小組編制

- (一)一級輔導考核小組

- 由本府秘書處、經濟發展局、教育局及環境保護局共同成立，並各推派1至2員組成，並分別應含科長級以上或專業人員至少1員。負責各一級機關節能成效之輔導考核。

- (二)二級輔導考核小組

- 由各一級機關單位自行組成5人以上（應含科長級以上或專業人員至少各1員）之輔導考核小組。負責各二級機關（含）以下及各級學校輔導考核，其中各級學校由本府教育局輔導考核，各區公所及戶政事務所由本府民政局輔導考核。

- (三)抽查及覆核

- 一級輔導考核小組得不定期抽查各二級以下機關輔導考核結果，並視需要實施覆核；覆核結果如與原考核結果有重大差異者，得請該機關重新辦理。

- 玖、評比組別及考核評比辦法

- 一、評比組別（詳如附件7）

- (一)市府組：永華市政大樓、民治行政大樓、民治南瀛大樓及民治世紀大樓之各棟合署辦公機關單位，以各棟大樓總管理人為該組評比代表。

- (二)區公所組：本府各區公所。

- (三)戶政組：本府各戶政事務所。

- (四)國高中組：本府各國民中學及高級中學。

- (五)國小組：本府各國民小學。

- (六)一般機關組：除上述各組外之一級機關單位暨所屬二級以下機關單位執行情形，併計為整體評比成效，計有14個（如表1）。

表1  一般機關組（以14個一級機關為代表）

| 機關名稱 | 所包含機關單位 |
| --- | --- |
| 民政局 | 殯葬管理所 |
| 教育局 | 體育處、南瀛科學教育館、家庭教育中心、所屬幼兒園 |
| 地政局 | 所屬地政事務所 |
| 文化局 | 所屬文化中心及場館、圖書館、文化資產管理處 |
| 社會局 | 民治社福大樓、仁愛之家、照管中心 |
| 財稅局 | 局本部及所屬分局 |
| 交通局 | 車輛行車事故鑑定委員會、公共運輸處、停車管理處 |
| 農業局 | 動物防疫保護處、漁港及近海管理所 |
| 觀旅局 | 所轄之風景區 |
| 警察局 | 局本部及所屬分局、大隊、婦幼警察隊、少年警察隊 |
| 衛生局 | 局本部及所屬衛生所 |
| 消防局 | 局本部及所屬大隊 |
| 環保局 | 局本部含所屬清潔隊 |
| 經發局 | 市場處及所屬公有零售市場 |

- 二、考核評比辦法

- 平時考核：

- 由本府秘書處依據節能減碳管理平台資料彙整後，提送予各一級機關。各一級機關將所屬二級機關或單位節約成效不佳者，查填其異常原因、改善措施及上級輔導考核小組督導建議事項後再送回本府秘書處彙整，並定期於本府節能減碳推動委員會提出檢討報告。

- 年度評比：

- 1、評比指標：節能績優指標（各指標定義詳如附件8）

節能績優指標＝[累計用電節約率×70%＋累計用水節約率×30%]

- 2、評比獎別：

- （1）節能績優獎：依上述公式計算，得分最高為「節能績優獎」建議單位，得分最低為「執行不佳」建議單位－市政組各取1名，一般機關組各取2名，其餘評比單位各取3名。

- （2）以上「節能績優獎」建議單位，如符合下列情形之一以上者，得不列入建議名單，其遺缺由次佳之評比單位遞補之：

- 當年度節約用電率為負者（當年度用電量為正成長）。

- 當年度節約用水率為負者（當年度用水量為正成長）。

- 當年度節約用油率為負者（當年度用油量為正成長）。

- （3）考量避免連續2年重複獎勵同一單位，有效達到獎勵目的，以前一年未獲獎之單位優先敘獎。

- 3、評定方式：

由本府一級輔導考核小組審查「節能績優獎」及「執行不佳」之評比單位，並交付本府節能減碳推動委員會評定後，由秘書處將評定結果，併同各機關學校之節能執行成效陳報市長核定。

- 拾、獎懲機制

- 經奉市長核定為「節能績優獎」之評比單位，由市長頒發獎牌以資鼓勵。

- 當年度用電、用水皆負成長之機關學校，其相關業務主管及執行人員應予以敘獎，敘獎人數最高3人，每人最高敘獎額度以嘉獎2次為原則。

- 經奉市長核定為「執行不佳」之評比單位，其機關首長或校長應於本府節能減碳推動委員會進行專案檢討報告，並提出改善作法。

- 拾壹、本計畫於奉核定後實施，並視需要得不定期檢討修正。

- 附件1   節約能源實施計畫分層管理制度

組成

任務

節能減碳

推動委員會

一級機關

（單位）副首長

訂定節能目標

制定節能計畫

策劃節能措施

督導節能成效

節能減碳

工作小組

各級機關學校單位主管

達成節能目標

執行節能計畫

編列節能預算

檢討節能成效

節能減碳

責任分區負責人

各級機關學校

單位人員

落實節能措施

巡視節能區域

查核物品設備

紀錄節能成效

委員會議

檢討平時成效

年度評比

整體成效

輔導考核小組

即時督導改善

檢討平時節能成效不佳者。

輔導考核小組即時督導改善節能成效不佳單位。

獎勵年度成效評比績優單位，檢討執行不佳單位。

- 附件2   臺南市政府節能減碳推動委員會架構

召集人

副市長

工務局副局長

執行秘書

秘書處處長

副召集人

副秘書長

顧問

專家學者3人

文化局副局長

水利局副局長

民政局副局長

交通局副局長

地政局副局長

社會局副局長

消防局副局長

教育局副局長

都市發展局副局長

勞工局副局長

財政稅務局副局長

經濟發展局副局長

農業局副局長

衛生局副局長

環境保護局副局長

警察局副局長

觀光旅遊局副局長

人事處副處長

主計處副處長

民族事務委員會副主任委員

法制處副處長

政風處副處長

研究發展考核委員會副主任委員

秘書處副處長

新聞及國際關係處副處長

- 附件3   臺南市政府各級機關學校節能減碳工作小組架構

召集人

各級機關學校首長或副首長

副召集人

由召集人指派

執行秘書

物業管理單位主管

視情形可聘請

專家學者擔任顧問

工作小組成員由單位主管或老師若干人組成

責任分區各執行單位

責任分區各執行人員

# 附件4  各機關學校用電基準值及節電目標量

一、各分組總節電目標量：

| 機關名稱 | 108年總節電目標量(度) | 機關名稱 | 108年總節電目標量(度) | 機關名稱 | 108年總節電目標量(度) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市府組 | 497439 | 一般機關組-民政局 | 0 | 一般機關組-農業局 | 0 |
| 區公所組 | 120708 | 一般機關組-教育局 | 488537 | 一般機關組-觀旅局 | 9876 |
| 戶政組 | 47644 | 一般機關組-地政局 | 150800 | 一般機關組-警察局 | 379243 |
| 國高中組 | 320793 | 一般機關組-文化局 | 745742 | 一般機關組-衛生局 | 109065 |
| 國小組 | 600023 | 一般機關組-社會局 | 63466 | 一般機關組-消防局 | 400327 |
|  |  | 一般機關組-財稅局 | 585447 | 一般機關組-環保局 | 74689 |
|  |  | 一般機關組-交通局 | 4279 | 一般機關組-經發局 | 0 |

二、各別節電目標量：

| 機關名稱 | EUI基準值 | 104年EUI | 108年總節電目標量(度) |
| --- | --- | --- | --- |
| 永華市政大樓組 | 85 | 59.66 | 不成長為目標 |
| 民治行政大樓組 | 85 | 99.11 | 123788 |
| 民治世紀大樓組 | 85 | 124.4 | 373651 |
| 民治南瀛大樓組 | 85 | 54.62 | 不成長為目標 |
| 殯葬管理所 | 148 | 85.2 | 不成長為目標 |
| 東區戶政事務所 | 98 | 120.24 | 14812 |
| 南區戶政事務所 | 74 | 21.81 | 不成長為目標 |
| 北區戶政事務所 | 74 | 53.75 | 不成長為目標 |
| 安南區戶政事務所 | 98 | 70.65 | 不成長為目標 |
| 安平區戶政事務所 | 74 | 101.63 | 19617 |
| 中西區戶政事務所 | 57 | 38.41 | 不成長為目標 |
| 新營區戶政事務所 | 57 | 47.01 | 不成長為目標 |
| 鹽水區戶政事務所 | 57 | 26.56 | 不成長為目標 |
| 柳營區戶政事務所 | 74 | 67.16 | 不成長為目標 |
| 白河區戶政事務所 | 98 | 87.31 | 不成長為目標 |
| 後壁區戶政事務所 | 57 | 60.06 | 756 |
| 東山區戶政事務所 | 98 | 83.8 | 不成長為目標 |
| 麻豆區戶政事務所 | 57 | 44.19 | 不成長為目標 |
| 下營區戶政事務所 | 98 | 33.13 | 不成長為目標 |
| 六甲區戶政事務所 | 74 | 60.04 | 不成長為目標 |
| 官田區戶政事務所 | 74 | 67.68 | 不成長為目標 |
| 佳里區戶政事務所 | 57 | 40.86 | 不成長為目標 |
| 西港區戶政事務所 | 98 | 80.96 | 不成長為目標 |
| 七股區戶政事務所 | 74 | 65 | 不成長為目標 |
| 學甲區戶政事務所 | 57 | 48.6 | 不成長為目標 |
| 將軍區戶政事務所 | 57 | 48.24 | 不成長為目標 |
| 北門區戶政事務所 | 57 | 53.92 | 不成長為目標 |
| 新化區戶政事務所 | 57 | 38.9 | 不成長為目標 |
| 山上區戶政事務所 | 57 | 46 | 不成長為目標 |
| 左鎮區戶政事務所 | 98 | 90.42 | 不成長為目標 |
| 善化區戶政事務所 | 57 | 33.12 | 不成長為目標 |
| 安定區戶政事務所 | 98 | 82.35 | 不成長為目標 |
| 大內區戶政事務所 | 74 | 77.67 | 521 |
| 玉井區戶政事務所 | 98 | 88.24 | 不成長為目標 |
| 楠西區戶政事務所 | 98 | 86.81 | 不成長為目標 |
| 南化區戶政事務所 | 74 | 71.75 | 不成長為目標 |
| 歸仁區戶政事務所 | 57 | 49.59 | 不成長為目標 |
| 仁德區戶政事務所 | 74 | 74.5 | 240 |
| 關廟區戶政事務所 | 98 | 67.64 | 不成長為目標 |
| 龍崎區戶政事務所 | 74 | 77.24 | 551 |
| 新市區戶政事務所 | 74 | 62.77 | 不成長為目標 |
| 永康區戶政事務所 | 98 | 102.93 | 11147 |
| 南瀛科學教育館 | 100 | 81.88 | 不成長為目標 |
| 家庭教育中心 | 38 | 28.45 | 不成長為目標 |
| 體育處 | 45 | 116.14 | 469026 |
| 南寧高級中學 | 34 | 26.48 | 不成長為目標 |
| 土城高級中學 | 24 | 12.77 | 不成長為目標 |
| 永仁高級中學 | 24 | 25.41 | 33661 |
| 大灣高級中學 | 24 | 26.11 | 62918 |
| 大成國民中學 | 15 | 13.1 | 不成長為目標 |
| 延平國民中學 | 15 | 15.46 | 7632 |
| 安南國民中學 | 15 | 7.19 | 不成長為目標 |
| 中山國民中學 | 15 | 10.73 | 不成長為目標 |
| 金城國民中學 | 15 | 7.34 | 不成長為目標 |
| 忠孝國民中學 | 27 | 19.76 | 不成長為目標 |
| 成功國民中學 | 15 | 31.45 | 57016 |
| 建興國民中學 | 27 | 16.8 | 不成長為目標 |
| 民德國民中學 | 27 | 15.01 | 不成長為目標 |
| 後甲國民中學 | 27 | 18.44 | 不成長為目標 |
| 安平國民中學 | 27 | 24.6 | 不成長為目標 |
| 安順國民中學 | 27 | 14.61 | 不成長為目標 |
| 復興國民中學 | 27 | 18.51 | 不成長為目標 |
| 新興國民中學 | 15 | 13.2 | 不成長為目標 |
| 文賢國民中學 | 15 | 10.72 | 不成長為目標 |
| 崇明國民中學 | 27 | 16.3 | 不成長為目標 |
| 和順國民中學 | 15 | 12.87 | 不成長為目標 |
| 海佃國民中學 | 27 | 28.8 | 21168 |
| 歸仁國民中學 | 27 | 22.25 | 不成長為目標 |
| 永康國民中學 | 15 | 15.14 | 7256 |
| 新化國民中學 | 27 | 16.26 | 不成長為目標 |
| 善化國民中學 | 27 | 19.3 | 不成長為目標 |
| 玉井國民中學 | 27 | 20.4 | 不成長為目標 |
| 麻豆國民中學 | 15 | 15.99 | 21183 |
| 下營國民中學 | 15 | 13.33 | 不成長為目標 |
| 六甲國民中學 | 15 | 15.86 | 9278 |
| 佳里國民中學 | 27 | 21.55 | 不成長為目標 |
| 學甲國民中學 | 15 | 17.3 | 36864 |
| 南新國民中學 | 27 | 19.5 | 不成長為目標 |
| 鹽水國民中學 | 15 | 9.95 | 不成長為目標 |
| 白河國民中學 | 15 | 10.14 | 不成長為目標 |
| 東山國民中學 | 15 | 14.27 | 不成長為目標 |
| 仁德國民中學 | 27 | 22.45 | 不成長為目標 |
| 關廟國民中學 | 15 | 15.29 | 3641 |
| 龍崎國民中學 | 27 | 19.76 | 不成長為目標 |
| 新市國民中學 | 27 | 25.07 | 不成長為目標 |
| 安定國民中學 | 27 | 19.72 | 不成長為目標 |
| 山上國民中學 | 27 | 36.17 | 20212 |
| 楠西國民中學 | 27 | 10.85 | 不成長為目標 |
| 南化國民中學 | 27 | 21.2 | 不成長為目標 |
| 左鎮國民中學 | 15 | 23.32 | 17455 |
| 官田國民中學 | 27 | 8.82 | 不成長為目標 |
| 大內國民中學 | 15 | 12.96 | 不成長為目標 |
| 西港國民中學 | 15 | 13.71 | 不成長為目標 |
| 後港國民中學 | 15 | 14.04 | 不成長為目標 |
| 將軍國民中學 | 15 | 6.09 | 不成長為目標 |
| 北門國民中學 | 15 | 13.16 | 不成長為目標 |
| 新東國民中學 | 27 | 19.91 | 不成長為目標 |
| 柳營國民中學 | 15 | 7.28 | 不成長為目標 |
| 後壁國民中學 | 27 | 23.35 | 不成長為目標 |
| 竹橋國民中學 | 15 | 16.19 | 5480 |
| 東原國民中學 | 27 | 27.14 | 603 |
| 佳興國民中學 | 15 | 14.02 | 不成長為目標 |
| 菁寮國民中學 | 15 | 10.88 | 不成長為目標 |
| 仁德文賢國民中學 | 15 | 17.64 | 16426 |
| 太子國民中學 | 27 | 19.13 | 不成長為目標 |
| 大橋國民中學 | 27 | 19.35 | 不成長為目標 |
| 沙崙國民中學 | 15 | 13.92 | 不成長為目標 |
| 東區勝利國民小學 | 27 | 19.6 | 不成長為目標 |
| 東區大同國民小學 | 27 | 22.46 | 不成長為目標 |
| 東區東光國民小學 | 27 | 15.75 | 不成長為目標 |
| 東區博愛國民小學 | 27 | 19.03 | 不成長為目標 |
| 南區省躬國民小學 | 15 | 14.01 | 不成長為目標 |
| 南區喜樹國民小學 | 15 | 9.38 | 不成長為目標 |
| 南區龍崗國民小學 | 15 | 17.73 | 10106 |
| 南區日新國民小學 | 15 | 14.16 | 不成長為目標 |
| 南區新興國民小學 | 15 | 12.49 | 不成長為目標 |
| 南區志開國民小學 | 27 | 17.72 | 不成長為目標 |
| 北區立人國民小學 | 15 | 12.88 | 不成長為目標 |
| 北區公園國民小學 | 27 | 18.34 | 不成長為目標 |
| 北區開元國民小學 | 15 | 12.38 | 不成長為目標 |
| 北區大光國民小學 | 27 | 18.16 | 不成長為目標 |
| 安平區石門國民小學 | 15 | 18.8 | 32558 |
| 安平區西門國民小學 | 15 | 14.83 | 不成長為目標 |
| 安南區安順國民小學 | 15 | 15.66 | 10029 |
| 安南區海東國民小學 | 27 | 19.39 | 不成長為目標 |
| 安南區土城國民小學 | 15 | 15.12 | 1254 |
| 安南區鎮海國民小學 | 27 | 21.35 | 不成長為目標 |
| 安南區長安國民小學 | 15 | 9.02 | 不成長為目標 |
| 安南區顯宮國民小學 | 15 | 11.02 | 不成長為目標 |
| 安南區安佃國民小學 | 15 | 11.8 | 不成長為目標 |
| 安南區和順國民小學 | 27 | 18.93 | 不成長為目標 |
| 安南區南興國民小學 | 27 | 32.79 | 8731 |
| 東區德高國民小學 | 15 | 11.9 | 不成長為目標 |
| 安南區青草國民小學 | 15 | 12.47 | 不成長為目標 |
| 南區永華國民小學 | 15 | 12.69 | 不成長為目標 |
| 東區崇學國民小學 | 27 | 22.19 | 不成長為目標 |
| 安南區安慶國民小學 | 15 | 5.69 | 不成長為目標 |
| 北區大港國民小學 | 27 | 22.51 | 不成長為目標 |
| 安南區海佃國民小學 | 15 | 15.8 | 20902 |
| 東區復興國民小學 | 15 | 13.56 | 不成長為目標 |
| 東區崇明國民小學 | 27 | 18.29 | 不成長為目標 |
| 安平區安平國民小學 | 15 | 12.01 | 不成長為目標 |
| 北區文元國民小學 | 15 | 14.12 | 不成長為目標 |
| 安南區學東國民小學 | 15 | 14.44 | 不成長為目標 |
| 安平區億載國民小學 | 27 | 8.9 | 不成長為目標 |
| 中西區進學國民小學 | 15 | 15.3 | 5387 |
| 中西區成功國民小學 | 15 | 11.03 | 不成長為目標 |
| 中西區永福國民小學 | 15 | 19.25 | 52843 |
| 中西區忠義國民小學 | 15 | 19.38 | 37918 |
| 中西區協進國民小學 | 15 | 14.76 | 不成長為目標 |
| 安平區新南國民小學 | 15 | 8.43 | 不成長為目標 |
| 北區賢北國民小學 | 15 | 10.72 | 不成長為目標 |
| 東區裕文國民小學 | 15 | 16.62 | 18125 |
| 仁德區仁德國民小學 | 15 | 17.15 | 25494 |
| 仁德區文賢國民小學 | 27 | 16.78 | 不成長為目標 |
| 仁德區長興國民小學 | 15 | 18.88 | 30310 |
| 仁德區依仁國民小學 | 15 | 15.65 | 2444 |
| 仁德區大甲國民小學 | 27 | 29.38 | 8166 |
| 仁德區仁和國民小學 | 15 | 30.83 | 46755 |
| 仁德區德南國民小學 | 15 | 13.79 | 不成長為目標 |
| 仁德區虎山實驗小學 | 15 | 60.05 | 57048 |
| 歸仁區歸仁國民小學 | 15 | 12.1 | 不成長為目標 |
| 歸仁區歸南國民小學 | 15 | 10.42 | 不成長為目標 |
| 歸仁區保西國民小學 | 15 | 12.1 | 不成長為目標 |
| 歸仁區大潭國民小學 | 27 | 22.03 | 不成長為目標 |
| 關廟區關廟國民小學 | 15 | 15.88 | 6320 |
| 關廟區五甲國民小學 | 15 | 14.72 | 不成長為目標 |
| 關廟區保東國民小學 | 27 | 18.8 | 不成長為目標 |
| 關廟區崇和國民小學 | 27 | 25.82 | 不成長為目標 |
| 關廟區深坑國民小學 | 27 | 20.74 | 不成長為目標 |
| 關廟區新光國民小學 | 27 | 28.53 | 2145 |
| 龍崎區龍崎國民小學 | 15 | 9.61 | 不成長為目標 |
| 新化區新化國民小學 | 27 | 14.83 | 不成長為目標 |
| 新化區那拔國民小學 | 27 | 14.51 | 不成長為目標 |
| 新化區大新國民小學 | 15 | 13.37 | 不成長為目標 |
| 善化區善化國民小學 | 27 | 17.39 | 不成長為目標 |
| 善化區茄拔國民小學 | 15 | 11.56 | 不成長為目標 |
| 善化區大同國民小學 | 27 | 27.74 | 2886 |
| 善化區大成國民小學 | 27 | 26.2 | 不成長為目標 |
| 善化區陽明國民小學 | 15 | 12.48 | 不成長為目標 |
| 善化區善糖國民小學 | 27 | 25.15 | 不成長為目標 |
| 新市區新市國民小學 | 27 | 23.54 | 不成長為目標 |
| 新市區大社國民小學 | 15 | 11.41 | 不成長為目標 |
| 安定區安定國民小學 | 15 | 13.96 | 不成長為目標 |
| 安定區南安國民小學 | 15 | 15.14 | 1006 |
| 安定區南興國民小學 | 15 | 14.28 | 不成長為目標 |
| 山上區山上國民小學 | 15 | 16.72 | 7389 |
| 玉井區玉井國民小學 | 15 | 20.18 | 46620 |
| 玉井區層林國民小學 | 27 | 31.51 | 5038 |
| 楠西區楠西國民小學 | 15 | 9.08 | 不成長為目標 |
| 南化區南化國民小學 | 27 | 23.65 | 不成長為目標 |
| 南化區北寮國民小學 | 27 | 27.32 | 566 |
| 南化區西埔國民小學 | 27 | 21.1 | 不成長為目標 |
| 南化區玉山國民小學 | 27 | 13.35 | 不成長為目標 |
| 左鎮區左鎮國民小學 | 27 | 20.48 | 不成長為目標 |
| 左鎮區光榮國民小學 | 27 | 21.68 | 不成長為目標 |
| 麻豆區麻豆國民小學 | 27 | 20.22 | 不成長為目標 |
| 麻豆區培文國民小學 | 15 | 16.93 | 20613 |
| 麻豆區文正國民小學 | 15 | 10.2 | 不成長為目標 |
| 麻豆區大山國民小學 | 15 | 15.33 | 1120 |
| 麻豆區安業國民小學 | 27 | 18.32 | 不成長為目標 |
| 麻豆區北勢國民小學 | 15 | 15.7 | 2114 |
| 麻豆區港尾國民小學 | 27 | 14.03 | 不成長為目標 |
| 麻豆區紀安國民小學 | 27 | 18.82 | 不成長為目標 |
| 下營區下營國民小學 | 15 | 18.03 | 18701 |
| 下營區中營國民小學 | 15 | 16.54 | 7645 |
| 下營區賀建國民小學 | 27 | 22.84 | 不成長為目標 |
| 下營區甲中國民小學 | 27 | 26.61 | 不成長為目標 |
| 下營區東興國民小學 | 27 | 12.04 | 不成長為目標 |
| 六甲區六甲國民小學 | 27 | 17.93 | 不成長為目標 |
| 六甲區林鳳國民小學 | 15 | 15.71 | 3027 |
| 官田區官田國民小學 | 27 | 20.23 | 不成長為目標 |
| 官田區隆田國民小學 | 27 | 20.8 | 不成長為目標 |
| 官田區嘉南國民小學 | 15 | 17.23 | 4619 |
| 官田區渡拔國民小學 | 15 | 12.96 | 不成長為目標 |
| 大內區大內國民小學 | 15 | 11.2 | 不成長為目標 |
| 大內區二溪國民小學 | 27 | 11.63 | 不成長為目標 |
| 佳里區佳里國民小學 | 15 | 14.09 | 不成長為目標 |
| 佳里區佳興國民小學 | 15 | 13.43 | 不成長為目標 |
| 佳里區延平國民小學 | 27 | 15.98 | 不成長為目標 |
| 佳里區塭內國民小學 | 15 | 13.91 | 不成長為目標 |
| 佳里區子龍國民小學 | 27 | 17.21 | 不成長為目標 |
| 佳里區仁愛國民小學 | 27 | 29.15 | 10006 |
| 佳里區通興國民小學 | 27 | 22.43 | 不成長為目標 |
| 西港區西港國民小學 | 15 | 9.99 | 不成長為目標 |
| 西港區成功國民小學 | 27 | 18.96 | 不成長為目標 |
| 西港區後營國民小學 | 27 | 27.24 | 630 |
| 七股區七股國民小學 | 27 | 18.01 | 不成長為目標 |
| 七股區後港國民小學 | 27 | 19.7 | 不成長為目標 |
| 七股區竹橋國民小學 | 27 | 32.89 | 10788 |
| 七股區三股國民小學 | 27 | 28.37 | 2785 |
| 七股區光復國民小學 | 27 | 20.05 | 不成長為目標 |
| 七股區篤加國民小學 | 27 | 27.83 | 1242 |
| 七股區龍山國民小學 | 27 | 18.03 | 不成長為目標 |
| 七股區建功國民小學 | 15 | 14.48 | 不成長為目標 |
| 將軍區將軍國民小學 | 15 | 9.65 | 不成長為目標 |
| 將軍區漚汪國民小學 | 27 | 14.38 | 不成長為目標 |
| 將軍區苓和國民小學 | 15 | 10.2 | 不成長為目標 |
| 將軍區鯤鯓國民小學 | 27 | 17.2 | 不成長為目標 |
| 將軍區長平國民小學 | 15 | 11.74 | 不成長為目標 |
| 北門區北門國民小學 | 15 | 22.6 | 26009 |
| 北門區蚵寮國民小學 | 27 | 15.63 | 不成長為目標 |
| 北門區文山國民小學 | 15 | 15.32 | 804 |
| 北門區錦湖國民小學 | 27 | 12.46 | 不成長為目標 |
| 北門區雙春國民小學 | 27 | 25.35 | 不成長為目標 |
| 北門區三慈國民小學 | 27 | 16.88 | 不成長為目標 |
| 學甲區學甲國民小學 | 15 | 15.49 | 4209 |
| 學甲區中洲國民小學 | 15 | 15.22 | 636 |
| 學甲區宅港國民小學 | 15 | 16.18 | 2853 |
| 學甲區頂洲國民小學 | 15 | 15.85 | 1940 |
| 學甲區東陽國民小學 | 27 | 17.02 | 不成長為目標 |
| 新營區新營國民小學 | 15 | 14.3 | 不成長為目標 |
| 新營區新民國民小學 | 15 | 15.61 | 10502 |
| 新營區新橋國民小學 | 27 | 17.3 | 不成長為目標 |
| 新營區新興國民小學 | 27 | 26.03 | 不成長為目標 |
| 新營區新進國民小學 | 27 | 16.16 | 不成長為目標 |
| 新營區南梓國民小學 | 15 | 11.15 | 不成長為目標 |
| 後壁區樹人國民小學 | 27 | 19.13 | 不成長為目標 |
| 東山區東山國民小學 | 15 | 10.63 | 不成長為目標 |
| 東山區聖賢國民小學 | 15 | 12.04 | 不成長為目標 |
| 東山區東原國民小學 | 27 | 18.32 | 不成長為目標 |
| 新營區新生國民小學 | 27 | 17.88 | 不成長為目標 |
| 新營區土庫國民小學 | 27 | 21.4 | 不成長為目標 |
| 新營區公誠國民小學 | 27 | 15.19 | 不成長為目標 |
| 鹽水區鹽水國民小學 | 27 | 19.95 | 不成長為目標 |
| 鹽水區歡雅國民小學 | 15 | 14.61 | 不成長為目標 |
| 鹽水區月津國民小學 | 15 | 13.87 | 不成長為目標 |
| 鹽水區竹埔國民小學 | 27 | 24.34 | 不成長為目標 |
| 鹽水區仁光國民小學 | 27 | 30.34 | 4562 |
| 鹽水區岸內國民小學 | 27 | 26.05 | 不成長為目標 |
| 白河區白河國民小學 | 15 | 10.77 | 不成長為目標 |
| 白河區玉豐國民小學 | 15 | 14.2 | 不成長為目標 |
| 白河區竹門國民小學 | 15 | 13.32 | 不成長為目標 |
| 白河區內角國民小學 | 15 | 14 | 不成長為目標 |
| 白河區仙草國民小學 | 15 | 10.07 | 不成長為目標 |
| 白河區河東國民小學 | 15 | 15.69 | 2080 |
| 白河區大竹國民小學 | 27 | 23.95 | 不成長為目標 |
| 柳營區柳營國民小學 | 27 | 15.68 | 不成長為目標 |
| 柳營區果毅國民小學 | 15 | 11.2 | 不成長為目標 |
| 柳營區重溪國民小學 | 15 | 11.72 | 不成長為目標 |
| 柳營區太康國民小學 | 15 | 17.23 | 4421 |
| 柳營區新山國民小學 | 27 | 32.82 | 9015 |
| 後壁區後壁國民小學 | 27 | 19.98 | 不成長為目標 |
| 後壁區菁寮國民小學 | 15 | 8.69 | 不成長為目標 |
| 後壁區安溪國民小學 | 27 | 9.99 | 不成長為目標 |
| 後壁區新東國民小學 | 15 | 11.95 | 不成長為目標 |
| 後壁區永安國民小學 | 15 | 9.33 | 不成長為目標 |
| 後壁區新嘉國民小學 | 27 | 24.11 | 不成長為目標 |
| 東山區青山國民小學 | 27 | 24.5 | 不成長為目標 |
| 七股區大文國民小學 | 15 | 12.81 | 不成長為目標 |
| 善化區小新國民小學 | 27 | 19.15 | 不成長為目標 |
| 七股區樹林國民小學 | 27 | 29.81 | 4125 |
| 西港區松林國民小學 | 27 | 21.84 | 不成長為目標 |
| 鹽水區文昌國民小學 | 27 | 19.34 | 不成長為目標 |
| 南化區瑞峰國民小學 | 27 | 27.77 | 2065 |
| 西港區港東國民小學 | 27 | 15.47 | 不成長為目標 |
| 關廟區文和國民小學 | 27 | 21.88 | 不成長為目標 |
| 永康區永康國民小學 | 27 | 26.58 | 不成長為目標 |
| 永康區大灣國民小學 | 27 | 19.16 | 不成長為目標 |
| 永康區三村國民小學 | 27 | 13.6 | 不成長為目標 |
| 永康區西勢國民小學 | 15 | 11.21 | 不成長為目標 |
| 永康區復興國民小學 | 27 | 10.23 | 不成長為目標 |
| 永康區龍潭國民小學 | 15 | 11.46 | 不成長為目標 |
| 永康區大橋國民小學 | 27 | 17.74 | 不成長為目標 |
| 永康區崑山國民小學 | 15 | 14.47 | 不成長為目標 |
| 永康區五王國民小學 | 15 | 10.05 | 不成長為目標 |
| 歸仁區文化國民小學 | 27 | 10.76 | 不成長為目標 |
| 新化區正新國民小學 | 15 | 9.66 | 不成長為目標 |
| 佳里區信義國民小學 | 15 | 8.14 | 不成長為目標 |
| 永康區永信國民小學 | 15 | 10.77 | 不成長為目標 |
| 新營區新泰國民小學 | 15 | 9.13 | 不成長為目標 |
| 永康區勝利國民小學 | 27 | 21.83 | 不成長為目標 |
| 歸仁區紅瓦厝國民小學 | 15 | 13.77 | 不成長為目標 |
| 新化區口碑實驗小學 | 27 | 17.58 | 不成長為目標 |
| 鹽水區坔頭港國民小學 | 27 | 18.42 | 不成長為目標 |
| 東山區吉貝耍國民小學 | 15 | 16.67 | 3470 |
| 下營幼兒園 | 22 | 13.33 | 不成長為目標 |
| 小康幼兒園 | 22 | 16.45 | 不成長為目標 |
| 仁德幼兒園 | 43 | 32.28 | 不成長為目標 |
| 將軍幼兒園 | 22 | 14.52 | 不成長為目標 |
| 第一幼兒園 | 22 | 20.65 | 不成長為目標 |
| 第二幼兒園 | 43 | 24.11 | 不成長為目標 |
| 第三幼兒園 | 22 | 26.89 | 4950 |
| 第五幼兒園 | 22 | 24.07 | 2061 |
| 第六幼兒園 | 22 | 19.21 | 不成長為目標 |
| 第四幼兒園 | 22 | 17.69 | 不成長為目標 |
| 麻豆幼兒園 | 22 | 20.55 | 不成長為目標 |
| 新市幼兒園 | 22 | 38.12 | 12500 |
| 學甲幼兒園 | 22 | 15.15 | 不成長為目標 |
| 歸仁幼兒園 | 43 | 24.01 | 不成長為目標 |
| 關廟幼兒園 | 43 | 17.87 | 不成長為目標 |
| 民治社福大樓 | 101 | 62.78 | 不成長為目標 |
| 仁愛之家 | 37 | 30.5 | 不成長為目標 |
| 照顧服務管理中心 | 68 | 72.25 | 63466 |
| 警察局 | 84 | 86.88 | 46284 |
| 警察局保安警察大隊 | 60 | 60.52 | 1781 |
| 警察局刑事警察大隊 | 60 | 43.22 | 不成長為目標 |
| 警察局交通警察大隊 | 63 | 64.77 | 16251 |
| 警察局婦幼警察隊 | 60 | 53.18 | 不成長為目標 |
| 警察局第一分局 | 42 | 20.79 | 不成長為目標 |
| 警察局第二分局 | 42 | 30.15 | 不成長為目標 |
| 警察局第三分局 | 42 | 30.04 | 不成長為目標 |
| 警察局第四分局 | 88 | 91.21 | 16840 |
| 警察局第五分局 | 42 | 45.68 | 31603 |
| 警察局第六分局 | 79 | 45.33 | 不成長為目標 |
| 警察局新營分局 | 79 | 55.23 | 不成長為目標 |
| 警察局白河分局 | 42 | 58.7 | 71336 |
| 警察局學甲分局 | 49 | 38.15 | 不成長為目標 |
| 警察局佳里分局 | 42 | 31.94 | 不成長為目標 |
| 警察局麻豆分局 | 42 | 28.79 | 不成長為目標 |
| 警察局善化分局 | 49 | 70.43 | 176017 |
| 警察局新化分局 | 42 | 24.95 | 不成長為目標 |
| 警察局玉井分局 | 49 | 40.54 | 不成長為目標 |
| 警察局歸仁分局 | 42 | 43.69 | 19131 |
| 警察局永康分局 | 79 | 53.77 | 不成長為目標 |
| 警察局少年警察隊 | 113 | 21.48 | 不成長為目標 |
| 衛生局 | 74 | 75.55 | 28934 |
| 東區衛生所 | 59 | 64.99 | 4439 |
| 南區衛生所 | 63 | 26.65 | 不成長為目標 |
| 北區衛生所 | 63 | 49.71 | 不成長為目標 |
| 安南區衛生所 | 38 | 29.8 | 不成長為目標 |
| 安平區衛生所 | 38 | 37.24 | 不成長為目標 |
| 中西區衛生所 | 38 | 42.29 | 4269 |
| 新營區衛生所 | 38 | 41.88 | 3469 |
| 鹽水區衛生所 | 38 | 42.14 | 3018 |
| 白河區衛生所 | 59 | 54.78 | 不成長為目標 |
| 麻豆區衛生所 | 59 | 67.06 | 3208 |
| 佳里區衛生所 | 38 | 40.7 | 2020 |
| 新化區衛生所 | 63 | 115.39 | 12909 |
| 善化區衛生所 | 63 | 59.73 | 不成長為目標 |
| 學甲區衛生所 | 38 | 40.06 | 836 |
| 柳營區衛生所 | 38 | 30.47 | 不成長為目標 |
| 後壁區衛生所 | 59 | 58.89 | 不成長為目標 |
| 東山區衛生所 | 59 | 64.31 | 2097 |
| 下營區衛生所 | 38 | 35.98 | 不成長為目標 |
| 六甲區衛生所 | 38 | 18.62 | 不成長為目標 |
| 官田區衛生所 | 38 | 12.84 | 不成長為目標 |
| 大內區衛生所 | 38 | 38.39 | 271 |
| 西港區衛生所 | 59 | 50.37 | 不成長為目標 |
| 七股區衛生所 | 63 | 50.74 | 不成長為目標 |
| 將軍區衛生所 | 38 | 24.23 | 不成長為目標 |
| 北門區衛生所 | 38 | 32.24 | 不成長為目標 |
| 新市區衛生所 | 63 | 74.23 | 4782 |
| 安定區衛生所 | 38 | 39.45 | 850 |
| 山上區衛生所 | 38 | 44.57 | 3449 |
| 玉井區衛生所 | 38 | 36.84 | 不成長為目標 |
| 楠西區衛生所 | 63 | 53.86 | 不成長為目標 |
| 南化區衛生所 | 63 | 50.9 | 不成長為目標 |
| 左鎮區衛生所 | 28 | 28.82 | 378 |
| 仁德區衛生所 | 38 | 37.88 | 不成長為目標 |
| 歸仁區衛生所 | 38 | 138.61 | 31290 |
| 關廟區衛生所 | 38 | 40.07 | 1610 |
| 龍崎區衛生所 | 59 | 45.94 | 不成長為目標 |
| 永康區衛生所 | 38 | 38.78 | 1237 |
| 環境保護局 | 59 | 66.59 | 63574 |
| 第一區(東區)清潔隊 | 59 | 6.89 | 不成長為目標 |
| 第二區(中西安平)清潔隊 | 59 | 9.01 | 不成長為目標 |
| 第四區、第五區清潔隊 | 59 | 27.7 | 不成長為目標 |
| 永康區清潔隊 | 59 | 52.31 | 不成長為目標 |
| 歸仁區清潔隊 | 59 | 7.65 | 不成長為目標 |
| 山上區清潔隊 | 59 | 49.01 | 不成長為目標 |
| 新市區清潔隊 | 59 | 14.51 | 不成長為目標 |
| 佳里區清潔隊 | 59 | 4.05 | 不成長為目標 |
| 新營區清潔隊 | 59 | 19.83 | 不成長為目標 |
| 學甲區清潔隊 | 59 | 6.98 | 不成長為目標 |
| 麻豆區清潔隊 | 59 | 10.19 | 不成長為目標 |
| 下營區清潔隊 | 59 | 75.2 | 3206 |
| 東山區清潔隊 | 59 | 34.36 | 不成長為目標 |
| 白河區清潔隊 | 59 | 20.11 | 不成長為目標 |
| 北門區清潔隊 | 59 | 54.25 | 不成長為目標 |
| 官田區清潔隊 | 59 | 13.14 | 不成長為目標 |
| 七股區清潔隊 | 59 | 59.42 | 55 |
| 柳營區清潔隊 | 59 | 5.31 | 不成長為目標 |
| 六甲區清潔隊 | 59 | 12.92 | 不成長為目標 |
| 玉井區清潔隊 | 59 | 3.69 | 不成長為目標 |
| 新化區清潔隊 | 59 | 5.61 | 不成長為目標 |
| 大內區清潔隊 | 59 | 46.29 | 不成長為目標 |
| 南化區清潔隊 | 59 | 20.63 | 不成長為目標 |
| 安定區清潔隊 | 59 | 19.43 | 不成長為目標 |
| 龍崎區清潔隊 | 59 | 41.21 | 不成長為目標 |
| 仁德區清潔隊 | 59 | 1.02 | 不成長為目標 |
| 後壁區清潔隊 | 59 | 72.57 | 1900 |
| 將軍區清潔隊 | 59 | 1.65 | 不成長為目標 |
| 南區清潔隊 | 59 | 0 | 不成長為目標 |
| 鹽水區清潔隊 | 59 | 41.4 | 不成長為目標 |
| 西港區清潔隊 | 59 | 116.06 | 2853 |
| 善化區清潔隊 | 59 | 73.25 | 3102 |
| 楠西區清潔隊 | 59 | 3.02 | 不成長為目標 |
| 左鎮區清潔隊 | 59 | 0 | 不成長為目標 |
| 關廟區清潔隊 | 59 | 11.55 | 不成長為目標 |
| 臺南地政事務所 | 51 | 48.14 | 不成長為目標 |
| 安南地政事務所 | 51 | 53.34 | 12247 |
| 東南地政事務所 | 51 | 57.2 | 28730 |
| 鹽水地政事務所 | 72 | 73.33 | 3982 |
| 白河地政事務所 | 51 | 62.14 | 31737 |
| 麻豆地政事務所 | 72 | 64.13 | 不成長為目標 |
| 佳里地政事務所 | 51 | 57.19 | 25892 |
| 新化地政事務所 | 51 | 43.45 | 不成長為目標 |
| 玉井地政事務所 | 72 | 71.62 | 不成長為目標 |
| 歸仁地政事務所 | 51 | 55.17 | 24056 |
| 永康地政事務所 | 51 | 57.52 | 24156 |
| 市場處 | 101 | 63.84 | 不成長為目標 |
| 東區公有零售市場 | 101 | 0 | 不成長為目標 |
| 南區公有零售市場 | 101 | 0 | 不成長為目標 |
| 中西區公有零售市場 | 101 | 0 | 不成長為目標 |
| 北區公有零售市場 | 101 | 0 | 不成長為目標 |
| 安平區公有零售市場 | 101 | 78.94 | 不成長為目標 |
| 安南區公有零售市場 | 101 | 0 | 不成長為目標 |
| 仁德區公有零售市場 | 101 | 100.4 | 不成長為目標 |
| 永康區公有零售市場 | 101 | 8.62 | 不成長為目標 |
| 新化區公有零售市場 | 101 | 2.7 | 不成長為目標 |
| 新市區公有零售市場 | 101 | 1.58 | 不成長為目標 |
| 歸仁區公有零售市場 | 101 | 0 | 不成長為目標 |
| 關廟區公有零售市場 | 101 | 11.15 | 不成長為目標 |
| 龍崎區公有零售市場 | 101 | 0.49 | 不成長為目標 |
| 善化區公有零售市場 | 101 | 20.73 | 不成長為目標 |
| 佳里區公有零售市場 | 101 | 3.8 | 不成長為目標 |
| 西港區公有零售市場 | 101 | 0.02 | 不成長為目標 |
| 大內區公有零售市場 | 101 | 2.05 | 不成長為目標 |
| 麻豆區公有零售市場 | 101 | 10.14 | 不成長為目標 |
| 下營區公有零售市場 | 101 | 58.7 | 不成長為目標 |
| 山上區公有零售市場 | 101 | 35.11 | 不成長為目標 |
| 左鎮區公有零售市場 | 101 | 3.59 | 不成長為目標 |
| 玉井區公有零售市場 | 101 | 8.67 | 不成長為目標 |
| 南化區公有零售市場 | 101 | 0.82 | 不成長為目標 |
| 楠西區公有零售市場 | 101 | 1.31 | 不成長為目標 |
| 新營區公有零售市場 | 101 | 2.13 | 不成長為目標 |
| 後壁區公有零售市場 | 101 | 5.53 | 不成長為目標 |
| 鹽水區公有零售市場 | 101 | 2.15 | 不成長為目標 |
| 柳營區公有零售市場 | 101 | 5.89 | 不成長為目標 |
| 六甲區公有零售市場 | 101 | 0.86 | 不成長為目標 |
| 東山區公有零售市場 | 101 | 3.9 | 不成長為目標 |
| 將軍區公有零售市場 | 101 | 1.94 | 不成長為目標 |
| 北門區公有零售市場 | 101 | 9.32 | 不成長為目標 |
| 官田區公有零售市場 | 101 | 1.77 | 不成長為目標 |
| 白河區公有零售市場 | 101 | 6.95 | 不成長為目標 |
| 學甲區公有零售市場 | 101 | 0.1 | 不成長為目標 |
| 財政稅務局 | 53 | 94.65 | 333644 |
| 財政稅務局安南分局 | 53 | 23.48 | 不成長為目標 |
| 財政稅務局新營分局 | 53 | 90.49 | 211648 |
| 財政稅務局新化分局 | 53 | 70.92 | 40156 |
| 財政稅務局佳里分局 | 53 | 37.69 | 不成長為目標 |
| 動物防疫保護處 | 79 | 75.83 | 不成長為目標 |
| 漁港及近海管理所 | 38 | 21.4 | 不成長為目標 |
| 車輛行車事故鑑定委員會 | 62 | 64.78 | 511 |
| 公共運輸處 | 84 | 94.16 | 3768 |
| 虎頭埤風景管理所 | 73 | 55.97 | 不成長為目標 |
| 德元埤荷蘭村 | 73 | 83.32 | 9876 |
| 消防局 | 55 | 85.44 | 400327 |
| 第一救災救護大隊 | 55 | 41.79 | 不成長為目標 |
| 第二救災救護大隊 | 55 | 38.05 | 不成長為目標 |
| 第三救災救護大隊 | 55 | 45.06 | 不成長為目標 |
| 第四救災救護大隊 | 55 | 18.94 | 不成長為目標 |
| 第五救災救護大隊 | 55 | 41.9 | 不成長為目標 |
| 第六救災救護大隊 | 55 | 38.44 | 不成長為目標 |
| 第七救災救護大隊 | 55 | 25.13 | 不成長為目標 |
| 歸仁文化中心 | 57 | 73.58 | 83248 |
| 總爺藝文中心 | 57 | 59.57 | 13793 |
| 菜寮化石館 | 57 | 58.56 | 613 |
| 蕭壠文化園區 | 57 | 30.01 | 不成長為目標 |
| 葉石濤文學紀念館 | 139 | 126.84 | 不成長為目標 |
| 圖書館 | 89 | 43.6 | 不成長為目標 |
| 臺南文化中心 | 57 | 87.38 | 643783 |
| 文化資產管理處 | 45 | 50.02 | 4305 |
| 新營文化中心 | 57 | 47.06 | 不成長為目標 |
| 東區區公所 | 70 | 51.64 | 不成長為目標 |
| 南區區公所 | 38 | 18.85 | 不成長為目標 |
| 北區區公所 | 38 | 35.4 | 不成長為目標 |
| 安南區公所 | 38 | 27.03 | 不成長為目標 |
| 安平區公所 | 38 | 41.2 | 28390 |
| 中西區公所 | 38 | 45.91 | 29804 |
| 新營區公所 | 104 | 50.96 | 不成長為目標 |
| 鹽水區公所 | 38 | 22.92 | 不成長為目標 |
| 白河區公所 | 70 | 52.04 | 不成長為目標 |
| 麻豆區公所 | 38 | 39.01 | 7233 |
| 佳里區公所 | 38 | 35.21 | 不成長為目標 |
| 新化區公所 | 70 | 71.23 | 4402 |
| 善化區公所 | 104 | 44.42 | 不成長為目標 |
| 學甲區公所 | 38 | 25.03 | 不成長為目標 |
| 柳營區公所 | 38 | 21.38 | 不成長為目標 |
| 後壁區公所 | 38 | 26.37 | 不成長為目標 |
| 東山區公所 | 38 | 16.59 | 不成長為目標 |
| 下營區公所 | 38 | 39.15 | 2776 |
| 六甲區公所 | 104 | 70.19 | 不成長為目標 |
| 官田區公所 | 38 | 22.85 | 不成長為目標 |
| 大內區公所 | 70 | 55.76 | 不成長為目標 |
| 西港區公所 | 70 | 51.34 | 不成長為目標 |
| 七股區公所 | 38 | 42.41 | 10428 |
| 將軍區公所 | 38 | 41.1 | 10082 |
| 北門區公所 | 70 | 65.67 | 不成長為目標 |
| 新市區公所 | 104 | 43.99 | 不成長為目標 |
| 安定區公所 | 38 | 44.34 | 27592 |
| 山上區公所 | 70 | 46.4 | 不成長為目標 |
| 玉井區公所 | 70 | 51.64 | 不成長為目標 |
| 楠西區公所 | 38 | 25.26 | 不成長為目標 |
| 南化區公所 | 38 | 13.43 | 不成長為目標 |
| 左鎮區公所 | 38 | 36.26 | 不成長為目標 |
| 仁德區公所 | 38 | 27.86 | 不成長為目標 |
| 歸仁區公所 | 70 | 58.74 | 不成長為目標 |
| 關廟區公所 | 70 | 63.17 | 不成長為目標 |
| 龍崎區公所 | 38 | 30.93 | 不成長為目標 |
| 永康區公所 | 70 | 31.61 | 不成長為目標 |

註：108年總節電目標量=(104年EUI-EUI基準值)*總樓地板面積。

# 附件5  政府機關及各級學校之每人每日用水量(LPCD)參考值

| 大分類 | 中分類 | 細分類 | 每人每日用水量參考值(公升/人/日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.辦公機關 | 1.行政院暨所屬機關 | 1a.行政院所屬部會 | 56 |
|  | 2.地方政府 | 2a.縣市政府 | 50 |
|  | 3.地方政府暨所屬機關 | 3a.縣市政府所屬機關 | 77 |
| 2.業務機關 | 1.稅務機關 | 1a.地方稅 | 62 |
|  |  | 1b.財產署 | 24 |
|  |  | 1c.國稅 | 61 |
|  |  | 1d.關稅 | 71 |
|  | 2.工程單位 | 2a.公路工程 | 59 |
|  |  | 2b.水土保持工程 | 50 |
|  |  | 2c.水公司工程 | 25 |
|  |  | 2d.油氣工程 | 205 |
|  |  | 2e.國道工程 | 63 |
|  |  | 2f.捷運工程 | 29 |
|  |  | 2g.港務工程 | 257 |
|  |  | 2h.電力工程(務) | 60 |
|  |  | 2i.機場工程 | 50 |
|  |  | 2j.縣市工程 | 39 |
|  |  | 2k.鐵路工務(程) | 39 |
|  | 3.法院(檢察署) | 3a.檢察署 | 76 |
|  | 4.警政、檢察、調查、行政執行 | 4a.行政執行 | 61 |
|  |  | 4b.調查 | 42 |
|  |  | 4c.警察(警政署) | 83 |
|  | 5.縣市警察局 | 5a.警察局(縣市) | 52 |
|  | 6.圖書館 | 6a.圖書館 | 254 |
|  | 7.鄉鎮市民代會 | 7a.代表會 | 30 |
|  | 8.鄉鎮市公所 | 8a.公所 | 45 |
|  | 9鄉鎮市戶政事務所 | 9a.戶政事務所 | 51 |
|  | 10.各級衛生單位 | 10a.防疫管制(動植物) | 52 |
|  |  | 10b.疾病管制(人) | 19 |
|  |  | 10c.衛生局(健康服務中心) | 58 |
|  | 11.地政事務所 | 11a.地政事務所 | 49 |
|  | 12.選委會 | 12a.選舉委員會 | 46 |
|  | 13.氣象中心 | 13a.氣象站(中心) | 78 |
|  | 14.事故鑑定單位 | 14a.事故鑑定委員會 | 61 |
|  | 15.榮民服務處 | 15a.榮民服務處 | 74 |
|  | 16.航空站 | 16a.航空站(國內航線) | 376 |
|  |  | 16b.航空站(國際航線) | 5399 |
|  | 17.殯葬單位 | 17a.殯葬(儀) | 605 |
|  | 18.其他業務單位 | 18a.其他業務單位 | 79 |
|  | 19消防局 | 19a.消防局(隊) | 105 |
|  | 20.警察隊 | 20a.警察隊(大隊) | 60 |
|  | 21.文化中心 | 21a.文化中心 | 482 |
|  | 22.美術館及博物館 | 22a.國立其他展演場館 | 286 |
|  |  | 22b.博物館 | 509 |
|  |  | 22c.縣市立其他展演場館 | 538 |
| 3.研究訓練機關 | 1.研究所 | 1a.研究所(單位) | 212 |
|  | 2.其他訓練中心 | 2a.訓練(研習) | 356 |
|  | 3.職訓相關單位 | 3a.職(就)業訓練 | 37 |
|  | 4.訓練所 | 4a.訓練(受刑人) | 13 |
| 4.醫療機關 | 1.醫療機構 | 1a.署立醫院 | 448 |
|  |  | 1b.榮民醫院 | 398 |
|  |  | 1c.學校附設醫院 | 464 |
|  |  | 1d.縣市立醫院 | 382 |
|  | 2.安養機構 | 2a.安養、教養 | 210 |
| 5.學校類 | 1.國立技專院校 | 1a.國立技專院校 | 64 |
|  | 2.國立一般大學 | 2a.國立一般大學 | 110 |
|  | 3.軍警學校 | 3a.軍警學校 | 230 |
|  | 4.高級中(職)學 | 4a.高中(職)學校 | 32 |
|  | 5.縣市立國民中學 | 5a.國民中學 | 25 |
|  | 6.縣市立國民小學 | 6a.國民小學 | 28 |
|  | 7.托兒所、幼兒園 | 7a.托兒所(幼兒園) | 24 |
|  | 8.特殊教育學校 | 8a.特殊教育 | 76 |
| 6.其他類 | 1.零售市場 | 1a.零售市場 | 1169 |
|  | 2.體育、育樂場所 | 2a.體育場(育樂場所) | 2345 |
|  | 3.監獄類 | 3a.監獄 | 80 |
|  | 4.農業、農改相關類 | 4a.林務 | 45 |
|  |  | 4b.試驗所(場) | 369 |
|  |  | 4c.農改場 | 145 |
|  |  | 4d.農場 | 304 |
|  |  | 4e.種畜繁殖 | 79 |
|  | 5.清潔隊 | 5a.清潔隊 | 32 |
|  | 6.焚化、掩埋場 | 6a.焚化廠 | 3418 |
|  | 7.廣播電台 | 7a.電臺 | 76 |
|  | 8.其他管理單位 | 8a.其他公用事務管理單位 | 200 |
|  | 9.籌備處 | 9a.籌備處 | 980 |

資料來源：經濟部水利署「政府機關及學校節約用水填報網站」填報資料。

註1：每人每日用水量計算公式(單位：公升/人/日)

每人每日用水量＝(101全年度總用水量)÷(101全年度單位內人員總數)÷366×1000。

註2：全年度單位內人員指該單位於年度內所有在職員工及師生總人數，但不含臨時洽公人數。

註3：政府機關各細分類之每人每日用水量參考值係採該細分類所有單位之每人每日用水量之中位數。

# 附件6 節約能源相關作法

一、 強化節能管理

(一) 各執行機關（構）學校應成立節約能源推動小組，由首長或副首長擔任召集人為原則，並至少每半年召開節約能源推動小組會議，督導考核本單位及所屬執行機關（構）學校之節能目標與節能計畫之擬定、執行與成效檢討。

(二) 執行機關（構）學校應指定人員擔任「節能管理員」執掌機關節約能源工作，並執行下列各項工作：

1. 機關單位內照明、空調、熱電及抽水馬達等各項設備之配置檢視、保養維護及汰舊換新等工作之規劃或執行。

2. 各項節能管理措施實施、節能工作之宣傳及推廣等工作。

3. 年度能源使用情況之網路填報作業、現場輔導工作接洽及回報事宜。

4. 單位用電種類與台電簽訂高壓供電者，節能管理員應參與節能管理講習至少5 小時，並取得研習證明。

(三) 定期檢討內部各機關（構）學校責任區域及整體節約能源之目標達成情形，並追蹤、分析差異原因及擬定改善對策。

(四) 各執行機關（構）學校之主管機關，應定期檢視所屬機關（構）學校之「用電指標(EUI)」及「每人平均用電量」，若與附件4 所公告之基準差距過大，應執行現場查核或洽專業技師、專業顧問公司（如能源技術服務業及工程顧問業等）實施現場節能診斷，瞭解用電異常情形，發掘其節能潛力，並依照查核結果或診斷之建議內容施行節能作為，確實編列預算執行改善並定期追蹤改善情形。「每人平均用電量」參考基準如下表所列。

| 類別 | 辦公 機關 | 業務 機關 | 大專院校及高中職 (含學生數) | 國中小及幼兒園 (含學生數) | 教育訓練及 其他單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基準 (kWh/人年) | 3,400 | 3,400 | 1,800 | 1,400 | 3,400 |
| 註1：業務類別分類為展覽館、文藝中心、美術館及博物館、體育場所、圖書館、航空站、技術研究中心、殯葬、監獄及看守所等機關（構）學校不適用本參考值。 註2：每人平均用電之人數，包含編制內及編制外之雇員數。 |  |  |  |  |  |

(五) 執行機關（構）學校應參考「設備系統維護檢查項目及頻率表」（如附表1）落實各項用電設備（包含照明、空調、熱電及水泵）維護，確保設備運作在最佳效率。

(六) 新建、增建及改建之建築工程或辦公室內部翻修時，應採用綠建築之規劃設計，並洽詢專業技師或專業顧問公司（如能源技術服務業及工程顧問業等），將節約能源配置列入優先考量，用電設計應符合實際需求用量，提升照明、空調及熱電等設備使用效率，並優先設置再生能源發電設備及能源監控管理系統。

(七) 為提升既有、續約及新租賃辦公機關（構）學校之能源使用效率，執行機關（構）學校有新建、新租賃或續租之辦公室空間，建議於租賃契約中加入綠色租賃規範，規範包含下列項目：

1. 建築擁有者應揭露該建築公共空間能耗資訊、中央空調設備基本資料。

2. 該建築應擁有管理委員會，並具節能工作經驗之管理人員、專業技工、技師或民間業者管理公共用電設備的配置規劃、維修、保養及更新。

3. 建築須具備完整的能源管理計畫，包含設備定期保養、維修及更換、節能管理措施的實施、標準作業流程及管理組織章程等。

4. 租賃建築需具有該單位單獨紀錄用電之電表，並具有智慧型監控設施為佳。

5. 詳細內容可洽專業技師、專業顧問公司（如能源技術服務業及工程顧問業等）、物業管理業或房仲業等業者協助擬定，並執行租約規範事項。

(八) 有關建築物節能及既有建築節電改善措施之相關補助內容，相關辦法請至內政部建築研究所、財團法人台灣建築研究中心網站查詢(網址http://besag.tabc.org.tw/modules/pages/reason)。

二、 智慧化資訊機房：

(一) 新設或增修之資訊機房，應將其空調設施（室內外機、冰水機、冷卻水塔、幫浦）、電力設施（不斷電系統、配電盤、配電纜線及電力插座等）、電腦主機設備、網路設備、儲存設備、機櫃、門禁系統、環控系統、數位影像紀錄(DVR)系統、照明及發電機等系統獨立設置電表以記錄用電情形。

(二) 既有資訊機房且不斷電系統大於50 kVA 者於裝設獨立電表時，應循專業人員實地量測冷熱空氣流動情形，合併規劃空調系統、照明設備、電腦主機及其他電腦相關設備之機櫃的設置位置、機房隔間及冷熱通道等之配置，提升機房「電力使用效率（Power usage effectiveness，PUE）」，並依照獨立電表記錄用電情形。

(三) 新設、翻修或增設之資訊機房PUE，應參考國際標準(如ASHRAE 90.4P、美國聯邦簽屬文件eo13693 Vol.80, No.57, Sec.3)或我國權責機關公告或發行之報告所建議之標準為基準。

(四) 機房使用之空調系統（包含冰水系統、冷去水塔及送水系統等）於汰舊換新時，應獨立用電迴路並優先選用變頻設備。

(五) 應針對機房內所有用電設施，裝設可動態量測PUE 之智慧型電力監控系統。

(六) 機櫃或主機應採用冷熱通道氣流模式排列，或將電腦機櫃汰換成櫃內循環式空調機櫃，以降低冷熱空氣混合比例，減少空調用電。

(七) 機櫃的入口溫度應介於20~25℃之間，相對濕度應介於40~55%之間。

(八) 資訊機房應根據資訊設備電力容量裝置適當之不斷電系統，或選用模組化設計，依設備量增加模組。

(九) 設有資訊機房的執行機關（構）學校，應於每年填報網站開放時，確實填報資訊機房的年度用電量（包含空調、資訊設備及其他環境控制設備）及樓地板面積，並定期檢查紀錄，紀錄表如附表2。

三、 提升設備能效：

(一) 配合公務機關(構)學校財產使用年限規定，中央空調主機、窗、箱型、分離式冷氣機使用超過9 年，應請空調專業技師或廠商進行評估，效率低於經濟部能源局公告之能源效率基準者，應予以汰換，並優先採用變頻式控制中央空調主機或冷氣機。

(二) 裝有中央空調系統設備者，可請專業技師或專業顧問公司（如能源技術服務業及工程顧問業等）評估後，優先考量設置能源監控管理系統，針對冰水主機、通風系統，或其他重要用電設備，如照明系統、電梯等，進行節約用電監控管理。

(三) 照明應逐年汰換成節能燈具（電子式安定器T5 燈具或LED），至108 年12月21 日止，全面禁用傳統鐵磁式安定器螢光燈具。新設或汰換照明燈具時，應請專業技師或專業顧問公司（如能源技術服務業及工程顧問業等）規劃設計適當照明配置，並採用節能標章高效率照明燈具及電子式安定器。

(四) 出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等，應全面採用省電LED 應用產品。

(五) 全面停止使用傳統白熾燈（鎢絲燈），並以高效率燈管（泡）（如LED 燈泡）取代。

(六) 無法利用晝光且非長時間使用之廁所、茶水間等場所，使用照明自動點滅裝置。

(七) 電梯新設或汰換時，應採用變頻式省電型電梯。

(八) 在不影響空調效果下，適度提高中央空調主機冰水出水溫度。

(九) 利用室內、室外遮陽或窗戶貼隔熱紙或屋頂加裝隔熱材、高反射率塗料或噴水，防止日曬影響空調負載。

(十) 每半年請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機之冷媒量。若冷媒不足應即填充，以保持中央空調主機效率。

(十一) 中央空調系統負載需求變化大者，可洽空調專業技師評估導入送風、送水系統變流量設備，俾節約用電。

(十二) 依國家標準（CNS）所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並做改進。惟不可為節省用電而減少必要之照明，以致影響視力。

(十三) 走廊及通道等照明需求較低之場所，在無安全顧慮下，可設定隔盞開燈、減少燈管數或採自動人員感測自動點滅；白天如照度足夠，可不必開燈。需高照度之場所，於基礎照明下增設局部照明。

(十四) 適度調整燈具位置至辦公桌面正上方，並增設獨立之電源開關。

(十五) 牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

(十六) 電梯內照明及風扇裝設自動啟停裝置。

(十七) 電梯機房冷卻通風扇應以溫控開關控制運轉。

(十八) 變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

(十九) 與台電公司訂有契約容量之執行機關（構）學校，應定期檢討合理契約容量值與功率因數，以減少電費支出。

(二十) 設定電腦節電模式，當停止運作5~10 分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

(二十一) 飲水機及開飲機應裝設定時控制器或手動控制使用時間。

(二十二) 優先採購符合節能標章、環保標章或省水標章之用電、用水設備、器具及其他事務性產品；車輛應優先採購具節能標章、LPG 車（使用汽油、液化石油氣 (Liquefied Petroleum Gas) 之雙燃料車）、油電混合車（具有汽油及電動雙重動力之車輛）或電動車等低污染、高效率之車輛。標章相關資訊及商品查詢請參閱經濟部能源局節能標章網站（網址http://www.energylabel.org.tw/）或行政院環境保護署環保標章網站（網址http://greenliving.epa.gov.tw/）。行政院公共工程委員會應優先將上述標章產品納入共同供應契約。

(二十三) 執行節能設備規劃及採購所需之經費，可爭取經濟部能源局之節能績效保證專案(ESCO)補助，相關資訊可參考經濟部能源局公告之「節能績效保證專案示範推廣補助要點」。

四、 落實節能措施：

(一) 下班前半小時提前關閉冰水主機，但仍維持送風機與冰水泵浦運轉。

(二) 連續假日或少數人加班時不開中央空調冷氣。

(三) 夏季上班時除特定場所（如就職宣誓典禮、以國際禮儀接待外賓之場合、頒獎典禮、受邀參加國際性會議或宴會等）外，不穿西裝、不打領帶，改穿輕便衣服。

(四) 定期抄錄各電表用電量及量測各責任區域空調溫度，並進行必要之改善。

(五) 中午休息時間，關閉不必要之辦公事務機器及基礎照明。

(六) 長時間不使用（如開會、公出、下班或假日等）之用電器具或設備（如電腦及其螢幕與喇叭、印表機、影印機、蒸飯箱等），應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

(七) 推行步行運動，3 樓以下不搭乘電梯；有2 部電梯者，應設定隔層（分單數層與雙數層）停靠；若搭乘不經過自己樓層之電梯，再配合走1 層樓；可在上下班尖峰時間以外，停用部分電梯。

(八) 採取責任分區及個人責任區管理，隨手關閉不需使用之照明。

(九) 每月清洗窗、箱型冷氣機及中央空調系統之空氣過濾網、每季清洗中央空調系統之冷卻水塔。

(十) 學校教師與學生班級蒸飯箱在不影響需求與便利性情形，調查各班級實際蒸飯人數，透過行政會議與宣導會推動蒸飯箱整併，降低蒸飯箱使用電費。

(十一) 空調區域門窗須關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。

(十二) 辦公室照明開關採分區控制後，若於開會、公出或休息時間等需長時間離開時，可關閉燈具電源，僅留下有需求之照明。

(十三) 辦公空間不得使用非公務用電器。

(十四) 採責任分區管理，控制辦公室、會議室及教室等空間溫度，設定適溫（26~28℃），並視需要配合電風扇使用。

(十五) 依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。

(十六) 各直轄市政府環保局及各縣（市）鄉鎮區公所，應定期檢視垃圾減量執行情形，調整垃圾清運、資源回收車輛之行進動線及出勤週期，以提高載運效率。

(十七) 公務車調派應儘量共乘，減少車輛出勤次數；員工公出鼓勵搭乘大眾運輸系統。

(十八) 減少不必要會議或改採視訊會議辦理。

(十九) 車輛定期維修保養及檢驗。

(二十) 車輛使用時，儘量維持省油行駛時速（如市區依速限行駛、高速公路維持時速80~90 公里），避免急煞車及急速起動，及減少不必要之載重。

(二十一) 車輛胎壓維持原廠建議值。

(二十二) 停車未關閉引擎（怠速）持續時間不得逾3 分鐘。

(二十三) 定期記錄管控公務車輛之用油量。

(二十四) 廁所馬桶應優先採用省水標章產品，舊有馬桶加裝二段式沖水設備。

(二十五) 洗手臺加裝噴霧式節流閥或節水閥。

(二十六) 設置雨水、地下水回收系統，作為澆灌草坪或清潔用水。

(二十七) 宣導避免不必要之洗滌，如餐具可先擦拭後再行以少量清水清洗。

(二十八) 每月定時派專人檢查水表及管路（水龍頭、馬桶水箱、水塔水池等）有無漏水之情事，並立即檢修。

五、 擴大教育宣導：

(一) 將節能減碳工作列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法；並派員參加節約能源相關研討（習）會。

(二) 對於節能減碳優良案例，辦理觀摩或表揚等活動。

(三) 張貼節約能源標語或提醒標示。

(四) 定期舉辦機關及學校內部節能競賽活動。

(五) 於辦公室入口處或機關穿堂設置需量可視看板，或以台灣電力公司提供之尖峰負載用電資訊，即時呈現於個人電腦或資訊看板上，於用電需求較大的時候提醒同仁節約用電。

(六) 針對機關內部或所屬機關學校辦理節能教育訓練，邀請專家學者提供最新之節能知識及作法，提升人員節能常識。

(七) 定期瀏覽「政府機關及學校節約能源填報網站」所提供之各項節能資訊，並參與各項教育訓練及示範觀摩行程。

- 附件7  評比單位及分組

一、市府組：本府永華市政大樓、民治行政大樓、民治南瀛大樓、民治世紀大樓及民治社福大樓之各棟合署辦公機關單位，以各棟大樓總管理人及副總管理人為該組評比代表。

| 組別名稱 | 局處名稱 | 節能減碳管理人 （評比代表） |
| --- | --- | --- |
| 永華市政大樓 | 工務局、經濟發展局、農業局(含漁港及近海管理所)、主計處、財政稅務局、秘書處、人事處、新聞及國際關係處、民族事務委員會、社會局（含家庭暴力暨性侵害防治中心）、教育局、民政局、勞工局（含職訓就服中心）、地政局、都市發展局、觀光旅遊局、交通局、研究發展考核委員會(含資訊中心)、政風處、文化局、法制處 | 總管理人： 秘書處副處長 副總管理人： 工務局副局長 社會局副局長 |
| 民治行政大樓 | 工務局、經濟發展局、新聞及國際關係處、財政稅務局、民政局、地政局、主計處 | 總管理人： 地政局副局長 副總管理人： 經發局副局長 工務局副局長 |
| 民治南瀛大樓 | 教育局(含社區大學)、農業局、秘書處、工務局 | 總管理人： 農業局副局長 副總管理人： 教育局副局長 秘書處副處長 |
| 民治世紀大樓 | 水利局、農業局、人事處、政風處、法制處、研考會(含資訊中心)、都市發展局、觀光旅遊局、交通局、勞工局(含職訓就服中心) | 總管理人： 水利局副局長 副總管理人： 勞工局副局長 觀光旅遊局副局長 |

二、區公所組：本府各區公所(37)

| 臺南市東區區公所 | 臺南市後壁區公所 | 臺南市南化區公所 |
| --- | --- | --- |
| 臺南市南區區公所 | 臺南市東山區公所 | 臺南市左鎮區公所 |
| 臺南市北區區公所 | 臺南市下營區公所 | 臺南市仁德區公所 |
| 臺南市安南區公所 | 臺南市六甲區公所 | 臺南市歸仁區公所 |
| 臺南市安平區公所 | 臺南市官田區公所 | 臺南市關廟區公所 |
| 臺南市中西區公所 | 臺南市大內區公所 | 臺南市龍崎區公所 |
| 臺南市新營區公所 | 臺南市西港區公所 | 臺南市永康區公所 |
| 臺南市鹽水區公所 | 臺南市七股區公所 | 臺南市山上區公所 |
| 臺南市白河區公所 | 臺南市將軍區公所 | 臺南市玉井區公所 |
| 臺南市麻豆區公所 | 臺南市北門區公所 | 臺南市楠西區公所 |
| 臺南市佳里區公所 | 臺南市新市區公所 | 臺南市柳營區公所 |
| 臺南市新化區公所 | 臺南市安定區公所 | 臺南市學甲區公所 |
| 臺南市善化區公所 |  |  |

三、戶政組：本府各戶政事務所(37)

| 臺南市東區戶政事務所 | 臺南市麻豆區戶政事務所 | 臺南市左鎮區戶政事務所 |
| --- | --- | --- |
| 臺南市南區戶政事務所 | 臺南市下營區戶政事務所 | 臺南市善化區戶政事務所 |
| 臺南市北區戶政事務所 | 臺南市六甲區戶政事務所 | 臺南市安定區戶政事務所 |
| 臺南市安南區戶政事務所 | 臺南市官田區戶政事務所 | 臺南市大內區戶政事務所 |
| 臺南市安平區戶政事務所 | 臺南市佳里區戶政事務所 | 臺南市玉井區戶政事務所 |
| 臺南市中西區戶政事務所 | 臺南市西港區戶政事務所 | 臺南市楠西區戶政事務所 |
| 臺南市新營區戶政事務所 | 臺南市七股區戶政事務所 | 臺南市南化區戶政事務所 |
| 臺南市鹽水區戶政事務所 | 臺南市學甲區戶政事務所 | 臺南市歸仁區戶政事務所 |
| 臺南市柳營區戶政事務所 | 臺南市將軍區戶政事務所 | 臺南市仁德區戶政事務所 |
| 臺南市白河區戶政事務所 | 臺南市北門區戶政事務所 | 臺南市關廟區戶政事務所 |
| 臺南市後壁區戶政事務所 | 臺南市新化區戶政事務所 | 臺南市龍崎區戶政事務所 |
| 臺南市東山區戶政事務所 | 臺南市山上區戶政事務所 | 臺南市新市區戶政事務所 |
| 臺南市永康區戶政事務所 |  |  |

四、國高中組：本府各國民中學及高級中學(62)

| 臺南市立南寧高級中學 | 臺南市立海佃國民中學 | 臺南市立楠西國民中學 |
| --- | --- | --- |
| 臺南市立土城高級中學 | 臺南市立歸仁國民中學 | 臺南市立南化國民中學 |
| 臺南市立永仁高級中學 | 臺南市立永康國民中學 | 臺南市立左鎮國民中學 |
| 臺南市立大灣高級中學 | 臺南市立新化國民中學 | 臺南市立官田國民中學 |
| 臺南市立大成國民中學 | 臺南市立善化國民中學 | 臺南市立大內國民中學 |
| 臺南市立延平國民中學 | 臺南市立玉井國民中學 | 臺南市立西港國民中學 |
| 臺南市立安南國民中學 | 臺南市立麻豆國民中學 | 臺南市立後港國民中學 |
| 臺南市立中山國民中學 | 臺南市立下營國民中學 | 臺南市立將軍國民中學 |
| 臺南市立金城國民中學 | 臺南市立六甲國民中學 | 臺南市立北門國民中學 |
| 臺南市立忠孝國民中學 | 臺南市立佳里國民中學 | 臺南市立新東國民中學 |
| 臺南市立成功國民中學 | 臺南市立學甲國民中學 | 臺南市立柳營國民中學 |
| 臺南市立建興國民中學 | 臺南市立南新國民中學 | 臺南市立後壁國民中學 |
| 臺南市立民德國民中學 | 臺南市立鹽水國民中學 | 臺南市立竹橋國民中學 |
| 臺南市立後甲國民中學 | 臺南市立白河國民中學 | 臺南市立東原國民中學 |
| 臺南市立安平國民中學 | 臺南市立東山國民中學 | 臺南市立佳興國民中學 |
| 臺南市立安順國民中學 | 臺南市立仁德國民中學 | 臺南市立菁寮國民中學 |
| 臺南市立復興國民中學 | 臺南市立關廟國民中學 | 臺南市立仁德文賢國民中學 |
| 臺南市立新興國民中學 | 臺南市立龍崎國民中學 | 臺南市立太子國民中學 |
| 臺南市立文賢國民中學 | 臺南市立新市國民中學 | 臺南市立大橋國民中學 |
| 臺南市立崇明國民中學 | 臺南市立安定國民中學 | 臺南市立沙崙國民中學 |
| 臺南市立和順國民中學 | 臺南市立山上國民中學 |  |

五、國小組：本府各國民小學(209)

| 臺南市東區勝利國民小學 | 臺南市關廟區保東國民小學 | 臺南市七股區七股國民小學 |
| --- | --- | --- |
| 臺南市東區大同國民小學 | 臺南市關廟區崇和國民小學 | 臺南市七股區後港國民小學 |
| 臺南市東區東光國民小學 | 臺南市關廟區深坑國民小學 | 臺南市七股區竹橋國民小學 |
| 臺南市東區博愛國民小學 | 臺南市關廟區新光國民小學 | 臺南市七股區三股國民小學 |
| 臺南市南區省躬國民小學 | 臺南市龍崎區龍崎國民小學 | 臺南市七股區光復國民小學 |
| 臺南市南區喜樹國民小學 | 臺南市新化區新化國民小學 | 臺南市七股區篤加國民小學 |
| 臺南市南區龍崗國民小學 | 臺南市新化區那拔國民小學 | 臺南市七股區龍山國民小學 |
| 臺南市南區日新國民小學 | 臺南市新化區大新國民小學 | 臺南市七股區建功國民小學 |
| 臺南市南區新興國民小學 | 臺南市善化區善化國民小學 | 臺南市將軍區將軍國民小學 |
| 臺南市南區志開國民小學 | 臺南市善化區茄拔國民小學 | 臺南市將軍區漚汪國民小學 |
| 臺南市北區立人國民小學 | 臺南市善化區大同國民小學 | 臺南市將軍區苓和國民小學 |
| 臺南市北區公園國民小學 | 臺南市善化區大成國民小學 | 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 |
| 臺南市北區開元國民小學 | 臺南市善化區陽明國民小學 | 臺南市將軍區長平國民小學 |
| 臺南市北區大光國民小學 | 臺南市善化區善糖國民小學 | 臺南市北門區北門國民小學 |
| 臺南市安平區石門國民小學 | 臺南市新市區新市國民小學 | 臺南市北門區蚵寮國民小學 |
| 臺南市安平區西門國民小學 | 臺南市新市區大社國民小學 | 臺南市北門區文山國民小學 |
| 臺南市安南區安順國民小學 | 臺南市安定區安定國民小學 | 臺南市北門區錦湖國民小學 |
| 臺南市安南區海東國民小學 | 臺南市安定區南安國民小學 | 臺南市北門區雙春國民小學 |
| 臺南市安南區土城國民小學 | 臺南市安定區南興國民小學 | 臺南市北門區三慈國民小學 |
| 臺南市安南區鎮海國民小學 | 臺南市山上區山上國民小學 | 臺南市學甲區學甲國民小學 |
| 臺南市安南區長安國民小學 | 臺南市玉井區玉井國民小學 | 臺南市學甲區中洲國民小學 |
| 臺南市安南區顯宮國民小學 | 臺南市玉井區層林國民小學 | 臺南市學甲區宅港國民小學 |
| 臺南市安南區安佃國民小學 | 臺南市楠西區楠西國民小學 | 臺南市學甲區頂洲國民小學 |
| 臺南市安南區和順國民小學 | 臺南市南化區南化國民小學 | 臺南市學甲區東陽國民小學 |
| 臺南市安南區南興國民小學 | 臺南市南化區北寮國民小學 | 臺南市新營區新營國民小學 |
| 臺南市東區德高國民小學 | 臺南市南化區西埔國民小學 | 臺南市新營區新民國民小學 |
| 臺南市安南區青草國民小學 | 臺南市南化區玉山國民小學 | 臺南市新營區新橋國民小學 |
| 臺南市南區永華國民小學 | 臺南市左鎮區左鎮國民小學 | 臺南市新營區新興國民小學 |
| 臺南市東區崇學國民小學 | 臺南市左鎮區光榮國民小學 | 臺南市新營區新進國民小學 |
| 臺南市安南區安慶國民小學 | 臺南市麻豆區麻豆國民小學 | 臺南市新營區南梓國民小學 |
| 臺南市北區大港國民小學 | 臺南市麻豆區培文國民小學 | 臺南市後壁區樹人國民小學 |
| 臺南市安南區海佃國民小學 | 臺南市麻豆區文正國民小學 | 臺南市東山區東山國民小學 |
| 臺南市東區復興國民小學 | 臺南市麻豆區大山國民小學 | 臺南市東山區聖賢國民小學 |
| 臺南市東區崇明國民小學 | 臺南市麻豆區安業國民小學 | 臺南市東山區東原國民小學 |
| 臺南市安平區安平國民小學 | 臺南市麻豆區北勢國民小學 | 臺南市新營區新生國民小學 |
| 臺南市北區文元國民小學 | 臺南市麻豆區港尾國民小學 | 臺南市新營區土庫國民小學 |
| 臺南市安南區學東國民小學 | 臺南市麻豆區紀安國民小學 | 臺南市新營區公誠國民小學 |
| 臺南市安平區億載國民小學 | 臺南市下營區下營國民小學 | 臺南市鹽水區鹽水國民小學 |
| 臺南市中西區進學國民小學 | 臺南市下營區中營國民小學 | 臺南市鹽水區歡雅國民小學 |
| 臺南市中西區成功國民小學 | 臺南市下營區賀建國民小學 | 臺南市鹽水區月津國民小學 |
| 臺南市中西區永福國民小學 | 臺南市下營區甲中國民小學 | 臺南市鹽水區竹埔國民小學 |
| 臺南市中西區忠義國民小學 | 臺南市下營區東興國民小學 | 臺南市鹽水區仁光國民小學 |
| 臺南市中西區協進國民小學 | 臺南市六甲區六甲國民小學 | 臺南市鹽水區岸內國民小學 |
| 臺南市中西區新南國民小學 | 臺南市六甲區林鳳國民小學 | 臺南市白河區白河國民小學 |
| 臺南市北區賢北國民小學 | 臺南市官田區官田國民小學 | 臺南市白河區玉豐國民小學 |
| 臺南市東區裕文國民小學 | 臺南市官田區隆田國民小學 | 臺南市白河區竹門國民小學 |
| 臺南市仁德區仁德國民小學 | 臺南市官田區嘉南國民小學 | 臺南市白河區內角國民小學 |
| 臺南市仁德區文賢國民小學 | 臺南市官田區渡拔國民小學 | 臺南市白河區仙草國民小學 |
| 臺南市仁德區長興國民小學 | 臺南市大內區大內國民小學 | 臺南市白河區河東國民小學 |
| 臺南市仁德區依仁國民小學 | 臺南市大內區二溪國民小學 | 臺南市白河區大竹國民小學 |
| 臺南市仁德區大甲國民小學 | 臺南市佳里區佳里國民小學 | 臺南市柳營區柳營國民小學 |
| 臺南市仁德區仁和國民小學 | 臺南市佳里區佳興國民小學 | 臺南市柳營區果毅國民小學 |
| 臺南市仁德區德南國民小學 | 臺南市佳里區延平國民小學 | 臺南市柳營區重溪國民小學 |
| 臺南市仁德區虎山實驗小學 | 臺南市佳里區塭內國民小學 | 臺南市柳營區太康國民小學 |
| 臺南市歸仁區歸仁國民小學 | 臺南市佳里區子龍國民小學 | 臺南市柳營區新山國民小學 |
| 臺南市歸仁區歸南國民小學 | 臺南市佳里區仁愛國民小學 | 臺南市後壁區後壁國民小學 |
| 臺南市歸仁區保西國民小學 | 臺南市佳里區通興國民小學 | 臺南市後壁區菁寮國民小學 |
| 臺南市歸仁區大潭國民小學 | 臺南市西港區西港國民小學 | 臺南市後壁區安溪國民小學 |
| 臺南市關廟區關廟國民小學 | 臺南市西港區成功國民小學 | 臺南市後壁區新東國民小學 |
| 臺南市關廟區五甲國民小學 | 臺南市西港區後營國民小學 | 臺南市後壁區永安國民小學 |
| 臺南市後壁區新嘉國民小學 | 臺南市南化區瑞峰國民小學 | 臺南市永康區復興國民小學 |
| 臺南市東山區青山國民小學 | 臺南市西港區港東國民小學 | 臺南市永康區龍潭國民小學 |
| 臺南市七股區大文國民小學 | 臺南市關廟區文和國民小學 | 臺南市永康區大橋國民小學 |
| 臺南市善化區小新國民小學 | 臺南市永康區永康國民小學 | 臺南市永康區崑山國民小學 |
| 臺南市七股區樹林國民小學 | 臺南市永康區大灣國民小學 | 臺南市永康區五王國民小學 |
| 臺南市西港區松林國民小學 | 臺南市永康區三村國民小學 | 臺南市歸仁區文化國民小學 |
| 臺南市鹽水區文昌國民小學 | 臺南市永康區西勢國民小學 | 臺南市新化區正新國民小學 |
| 臺南市佳里區信義國民小學 | 臺南市永康區勝利國民小學 | 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 |
| 臺南市永康區永信國民小學 | 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 | 臺南市東山區吉貝耍國民小學 |
| 臺南市新營區新泰國民小學 | 臺南市新化區口碑實驗小學 |  |

六、一般機關組：除上述各組外，各一級機關單位暨所屬二級以下機關單位，併計為整體執行成效。

| 警察局(22) | 局本部 | 保安警察大隊 | 刑事警察大隊 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交通警察大隊 | 婦幼警察隊 | 第一分局 |
|  | 第二分局 | 第三分局 | 第四分局 |
|  | 第五分局 | 第六分局 | 新營分局 |
|  | 白河分局 | 學甲分局 | 佳里分局 |
|  | 麻豆分局 | 善化分局 | 新化分局 |
|  | 玉井分局 | 歸仁分局 | 永康分局 |
|  | 少年警察隊 |  |  |
| 衛生局(38) | 局本部 | 東區衛生所 | 南區衛生所 |
|  | 北區衛生所 | 安南區衛生所 | 白河區衛生所 |
|  | 柳營區衛生所 | 安平區衛生所 | 麻豆區衛生所 |
|  | 後壁區衛生所 | 中西區衛生所 | 佳里區衛生所 |
|  | 東山區衛生所 | 新營區衛生所 | 新化區衛生所 |
|  | 下營區衛生所 | 鹽水區衛生所 | 善化區衛生所 |
|  | 六甲區衛生所 | 大內區衛生所 | 北門區衛生所 |
|  | 官田區衛生所 | 西港區衛生所 | 新市區衛生所 |
|  | 玉井區衛生所 | 七股區衛生所 | 安定區衛生所 |
|  | 楠西區衛生所 | 將軍區衛生所 | 山上區衛生所 |
|  | 南化區衛生所 | 仁德區衛生所 | 關廟區衛生所 |
|  | 左鎮區衛生所 | 歸仁區衛生所 | 龍崎區衛生所 |
|  | 永康區衛生所 | 學甲區衛生所 |  |
| 地政局(11) | 臺南地政事務所 | 白河地政事務所 | 玉井地政事務所 |
|  | 安南地政事務所 | 麻豆地政事務所 | 歸仁地政事務所 |
|  | 東南地政事務所 | 佳里地政事務所 | 永康地政事務所 |
|  | 鹽水地政事務所 | 新化地政事務所 |  |
| 文化局(9) | 新營文化中心 | 臺南文化中心 | 臺南市立圖書館 |
|  | 歸仁文化中心 | 文化資產管理處 | 蕭瓏文化園區 |
|  | 總爺藝文中心 | 葉石濤文學紀念館 | 菜寮化石館 |
| 農業局(2) | 動物防疫保護處 | 漁港及近海管理所 |  |
| 社會局(3) | 民治社福大樓 | 仁愛之家 | 照顧服務管理中心 |
| 教育局(18) | 南瀛科學教育館 | 體育處 | 家庭教育中心 |
|  | 第一幼兒園 | 第六幼兒園 | 麻豆幼兒園 |
|  | 第二幼兒園 | 下營幼兒園 | 新市幼兒園 |
|  | 第三幼兒園 | 小康幼兒園 | 學甲幼兒園 |
|  | 第四幼兒園 | 仁德幼兒園 | 歸仁幼兒園 |
|  | 第五幼兒園 | 將軍幼兒園 | 關廟幼兒園 |

| 消防局(8) | 局本部 | 第一救災救護大隊 | 第二救災救護大隊 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第三救災救護大隊 | 第四救災救護大隊 | 第五救災救護大隊 |
|  | 第六救災救護大隊 | 第七救災救護大隊 |  |
| 觀旅局(2) | 虎頭埤風景管理所 | 德元埤荷蘭村 |  |
| 財稅局(5) | 局本部 | 安南分局 | 新營分局 |
|  | 新化分局 | 佳里分局 |  |
| 交通局(2) | 車輛行車事故鑑定委員會 | 公共運輸處 | 停車管理處 |
| 環保局(1) | 環保局含所屬清潔隊 |  |  |
| 經發局(1) | 市場處及所屬公有零售市場 |  |  |
| 民政局(1) | 殯葬管理所 |  |  |

- 附件8  評比指標之定義

|  | 名詞 | 定義 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 用電指標(EUI) | EUI=年度用電度數建築物總樓地板面積（單位：kWh/ m2.year） 註：建築物總樓地板面積，係指建築物使用執照所登載之樓地板面積總和。 |
| 2. | 同類型機關學校EUI基準值 | 將104年各分類之機關（學校）依「每人平均用電量」及「單位樓地板面積用電量」作為分組依據，每類細分為4組，每組分類EUI再取60百分位數作為該組分類機關學校之EUI基準值。 |
| 3. | 累計用電節約率(EOn) | 1.EOn=基期年度用電度數(E104)−當年度用電度數(En)基期年度用電度數(E104)×100% 2.以104年度評比單位整體之用電執行成效為基期值。 |
| 4. | 累計用水節約率(WOn) | 1.WOn=基期年度用水量(W104)−當年度用水量(Wn)基期年度用水量(W104)×100% 2.以104年度評比單位整體之用水執行成效為基期值。 |
| 5. | 節電目標量(Et) | Et=(EUIi-公告基準)樓地板面積(m2) 註：計畫執行期間無建物增加、新增機關學校及機關學校整併之單位，EUIi以104年為基期；建築物增加及新增機關學校者，EUIi以變更後第二年為基期；機關學校整併之單位，EUIi以整併當年為基期。 |

註：n指考核年度

附表1

設備系統維護檢查項目及頻率表

|  |  | 空調系統 |  |  |  |  |  |  |  |  | 照明系統 |  |  | 電梯 | 電力系統 |  |  | 其他設備 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 頻率 |  | 中央空調系統 |  |  |  |  |  | 窗、箱型、分離 式空調機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設定溫度檢查(檢查冰水主機出入冰水溫度) | 設備運轉狀況檢查 (油壓、油溫；水壓、水溫) | 空調區域是否門窗緊閉 | 檢視冷媒量 | 冷卻水塔清洗 | 中央空調主機冷凝器清洗 | 空調區域是否門窗緊閉 | 窗箱型冷氣機濾網清洗 | 窗型、分離式冷氣機散熱片清洗 | 燈具清潔 | 分區照明設定 | 照度合理化檢討 | 電梯設備養 | 用電量紀錄 | 用電契約容量檢討 | 用電功率因數檢討 | 關閉長時間未使用之電腦及附屬設備(若遇有特殊情況，請各機關自行考量) | 關閉非上班時間飲水機用電 | 給水泵潤滑油更換 |
| 每日 |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |
| 週期性 | 每週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |
|  | 每月 |  |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
|  | 每季 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |
|  | 每半年 |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每年 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |

附表2-1

資訊機房定期檢查表

資訊機房(編號)：檢查期：____月____日~____月____日

檢查時間：(進) ____：____ (出) ____：____ (請紀錄門禁刷卡時間)檢核人員：___________ 覆核人員：___________

| 檢查項目 |  | 空調設備 | 線路串接 (UPS) | 不斷電系統 運作 | 機櫃定位 | 監視系統 | 空調設定溫度 | 機房實際溫度 | 機房濕度 (UPS) | 不斷電系統 負載 | 路由器檢核 | 防火牆檢核 | 防毒病毒碼更新 | 網路管理路由 | 備份主機 (DNS) | 網路名稱解析伺服器 | 電子郵件伺服器 (WWW) | 網際網路 主機 (proxy) | 代理伺服器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查結果 | _月_日 |  |  |  |  |  | ℃ | ℃ | % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _月_日 |  |  |  |  |  | ℃ | ℃ | % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _月_日 |  |  |  |  |  | ℃ | ℃ | % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _月_日 |  |  |  |  |  | ℃ | ℃ | % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _月_日 |  |  |  |  |  | ℃ | ℃ | % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _月_日 |  |  |  |  |  | ℃ | ℃ | % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _月_日 |  |  |  |  |  | ℃ | ℃ | % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 異常說明 | 正常：ˇ異常：╳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2-2

資訊機房定期檢查表(備援機房)

| 檢查項目 |  | 空調設備 | 線路串接 (UPS) | 不斷電系統 運作 | 機櫃定位 | 監視系統 | 空調設定溫度 | 機房實際溫度 | 機房濕度 (UPS) | 不斷電系統 負載 | 路由器檢核 | 防火牆檢核 | 防毒病毒碼更新 | 網路管理路由 | 備份主機 (DNS) | 網路名稱解析伺服器 | 電子郵件伺服器 (WWW) | 網際網路 主機 (proxy) | 代理伺服器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查結果 | _月_日 |  |  |  |  |  | ℃ | ℃ | % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _月_日 |  |  |  |  |  | ℃ | ℃ | % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _月_日 |  |  |  |  |  | ℃ | ℃ | % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _月_日 |  |  |  |  |  | ℃ | ℃ | % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _月_日 |  |  |  |  |  | ℃ | ℃ | % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _月_日 |  |  |  |  |  | ℃ | ℃ | % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _月_日 |  |  |  |  |  | ℃ | ℃ | % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 問題敘述 | 正常：ˇ異常：╳ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |